## Instructies
Windenergie Op Zee Model Exploitatieberekening
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
Waarvoor?
U dient bij de vergunningaanvraag een exploitatieberekening aan te leveren, die minimaal bestaat uit: 1 een specificatie van de investeringskosten per component van de productie-installatie 2 een overzicht van alle kosten en baten van de productie-installatie 3 een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd Met dit door RVO.nl beschikbaar gestelde rekenmodel berekent u het projectrendement, rendement op eigen vermogen en de DSCR. Het geeft inzicht in de financieel economische haalbaarheid van het project. Dit RVO.nl rekenmodel dient u volledig in te vullen en de afdrukken met de aanvraag mee te sturen als verplichte bijlage. Naast het verplichte RVO.nl model mag u ook een berekening volgens uw eigen rekenmodel meesturen met de aanvraag. U dient dan wel uit te leggen hoe u het projectrendement, het rendement op eigen vermogen en de DSCR hebt berekend.
1 - Invulinstructies
Technische invulinstructies
Lees eerst alle instructies in dit tabblad, bestaande uit: 1 - Invulinstructies 2 - Beschrijving tabbladen 3 - Toelichting invoer Algemene Parameters Lees vooral de toelichting exploitatieberekening die bij het aanvraagformulier zit. Print deze instructies en hou ze bij de hand tijdens het invullen. Verzamel ook alle relevante gegevens alvorens te beginnen met invullen. U kunt alleen de blauw gekleurde velden invullen in de blauwe tabbladen. Wanneer een veld een gele achtergrond kleur met rode tekst krijgt, zijn ergens onjuiste gegevens of nog niet alle gegevens ingevuld. De tabbladen voor berekeningen en resultaten zijn wit.
Inhoudelijke invulinstructies
RVO.nl zal beoordelen of de invoerdata aannemelijke waarden hebben en ook relevant zijn voor het project. Ontbreken van relevante invoerdata of onaannemelijke waarden resulteren in onbetrouwbare of onaannemelijke resultaten. Wijken invoerdata af van wat in de markt gebruikelijk is, dan vraagt RVO.nl u de afwijking toe te lichten en te onderbouwen.
Verplichte bijlage
Een exploitatieberekening is een verplichte bijlage bij de aanvraag. U dient te voldoen aan deze verplichting door het invullen van het RVO.nl model en het meesturen van afdrukken van de tabbladen Invoerparameters, CAPEX, OPEX, MP en GVO, Berekeningen en Resultaten.
Vragen
Dit rekenmodel is met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld. Het geeft inzicht in het projectrendement op basis van investeringskosten, operationele kosten, financieringslasten en baten. Het is input voor de analyse van de financiële en economische haalbaarheid van uw project. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het model dan kunt u zich tot één week voor sluiting van de tender tot RVO.nl wenden via het e-mailadres: woz@rvo.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres een afspraak maken voor een mondelinge toelichting bij het rekenmodel en het aanvraagformulier in Zwolle.
2 - Beschrijving tabbladen
Het rekenmodel kent tabbladen voor invoer van gegevens en tabbladen voor berekeningen en resultaten. Die worden hier stuk voor stuk besproken.
Tabblad: Invoer Parameters
Dit tabblad gebruikt u om alle relevante gegevens en keuzes in te voeren. U moet hierbij denken aan gegevens over: aanvrager, energieproductie, investeringkosten, financieringskeuzes, enz.
Tabblad: CAPEX
U vult hier per component de kosten in. U dient de aannemelijkheid van de kosten te onderbouwen vooral wanneer de waardes afwijken van wat in de markt gebruikelijk is. Opmerking: Een vaste vooraf ingevulde post zijn de kosten voor de site studies (voortvloeiend uit artikel 9, lid 1 van de Regeling). Dit bedrag is niet wijzigbaar.
Tabblad: OPEX
Hier vult u per jaar de kosten per operationele kostenpost in.
Tabblad: MP en GVO
Hier vult u de marktprijs van de verkochte MWh's in en de GvO's gedurende de looptijd. U mag de verwachting van PBL voor 2021 voor de marktpijs gebruiken. Deze is opgenomen in deze tabel en is als invulwaarde overgenomen. U mag in plaats van de verwachting van PBL ook een eigen marktprijs verwachting (bijv. deels op basis van PPA's) gebruiken. Geef dan de bron aan van die verwachting en een onderbouwing. Heeft u nog andere inkomsten uit het windpark, dan vult u die inkomsten in onder 'Extra inkomsten/opbrengsten' en geeft u een onderbouwing van deze inkomsten. Let op: vul in deze tabel de marktprijs, de waarde van GvO's en de extra inkomsten/opbrengsten voor de gehele looptijd van het project.
Tabblad: Berekeningen
Dit tabblad toont alle relevante (tussen) resultaten van de berekeningen op basis van door u ingevoerde gegevens. De volgende (tussen) resultaten worden getoond: - Energieproductie in MWh - Opbrengsten in k€ uit de elektriciteitsproductie (verkoop MWh, GvO's en evt overige inkomsten/opbrengsten) - Totale operationele kosten - Financieringslasten - Afschrijvingen - Belasting - Netto Winst - Project rendement - Rendement op eigen vermogen - DSCR
Tabblad: Resultaten
Dit tabblad toont alleen de belangrijkste resultaten van de berekening, het is een uittreksel uit het tabblad berekeningen. Het is leesbaar te printen op A3.
3- Toelichting tabblad Invoer Parameters
Algemene Gegevens.
Hier vult u in: - Projectnaam: een door u zelf gekozen naam voor het project - Naam aanvrager: naam zoals is ingevuld op het aanvraagformulier - Geïnstalleerd vermogen windpark: waarde volgens aanvraagformulier en windrapport - Netto P50 jaarproductie: waarde in MWh volgens het windrapport en aanvraagformulier - Exploitatie looptijd: aantal jaren dat het windpark elektriciteit produceert
Opstartschema elektriciteitsproductie:
In het rekenmodel kunt u het opstarten van het windpark uitsmeren over drie achtereenvolgende jaren. U geeft op hoeveel procent van de jaarproductie MWh u per jaar verwacht te produceren.
Projectfinanciering:
U kunt er voor kiezen een percentage van de totale investeringskosten te financieren uit eigen middelen (EM). U moet hiervoor een percentage kiezen in het bereik van 0 t/m 100%. Het resterende percentage tot 100 % wordt met vreemd vermogen gefinancierd. Voor het leendeel kunt u kiezen uit de aflosvormen lineair of annuïteit. Ook vult u hier het rentepercentage in voor de lening.
Tarieven en Indexatie: Hier voert u in: - correctiebedrag in € per MWh. De subsidie die u per per MWh ontvangt is: tenderbedrag- correctiebedrag - indexatie van het correctiebedrag - marktwaarde in € per MWh, waarvoor u de elektriciteit kunt verkopen - indexatie van de marktwaarde
Investeringsschema:
U kunt uw investering uitsmeren over maximaal vijf jaar. Per jaar kunt u kiezen welk deel u uit eigen middelen financiert en welk deel u leent (het leendeel). Ook kiest u wanneer u start met aflossen van het leendeel en rente betalen. Het vroegst mogelijke jaar dat u start met rente betalen en aflossen is het jaar direct nadat u de lening bent aangegegaan. Wanneer u een later jaar kiest voor aflossen, loopt uw leendeel op met de bouwrente. Voorbeeld 1: u investeert in het jaar 2024 en start met aflossen begin 2025. U bent geen bouwrente verschuldigd. Voorbeeld 2: u investeert in het jaar 2024 en start met aflossen begin 2026. U bent een jaar bouwrente verschuldigd. De financieringslasten dienen uit het bruto resultaat betaald te kunnen worden. Wanneer het bruto resultaat in een jaar niet voldoende is, kiest u een later jaar om te beginnen met het betalen van de financieringslasten. Het eerste jaar dat u investeert vult u in in de regel met symbool Inv1. Verder vult u voor elk jaar dat u investeert in: - het percentage van het totale investeringsbedrag dat u investeert in dit jaar. De percentages bij elkaar opgeteld moet 100% zijn. - het jaar dat u start met het aflossen van het leendeel. Dit jaar moet na het investeringsjaar liggen. - percentage uit de eigen middelen (EM) dat u in dit jaar investeert. Het is mogelijk hier een percentage te kiezen dat in een negatief leendeel resulteert. In dat geval moet u een kleiner percentage kiezen. De percentages bij elkaar opgeteld moeten 100% bedragen. Behalve wanneer u geen eigen middelen inzet, dan is dit percentage niet relevant.

## Invoer Parameters
Invoer Parameters
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
Invoervelden zijn blauw
Alle blauwe tabbladen bevatten invulvelden.Wanneer u de muis op een veld met een rood driehoekje (rechter bovenhoek) houdt, wordt een toelichting zichtbaar.
Wanneer een resultaatcel een gele achtergrond met rode waarde krijgt, hebben een of meer invoervelden onjuiste waarden
Belangrijkste resultaten
| Projectrentabiliteit over exploitatie |  | geen resultaat
| Rendement EV over exploitatie |  | geen EV
| DSCR totaal |  | geen resultaat
Algemene gegevens
| Projectnaam |  |  |  |  | Vooringevulde waarden in de blauwe waarden in dit rekenmodel
| Naam aanvragende organisatie |  |  |  |  | zijn illustratief en/of fictief. Vul uw eigen waarden in waar nodig
| Jaarproductie Kavel VII |  |  |  |  | Vergunningsperiode Kavelbesluit
| Geïnstalleerd vermogen windpark |  |  | MW |  | afgifte vergunning |  | 2022
| Netto P50 jaarproductie |  |  | MWh |  | Eerst mogelijke exploitatiejaar |  | 2026 | Verwachte opleverdatum TenneT plaform west Beta is 31 maart 2026
| Netto P50 vollasturen |  |  | h |  | Looptijd vergunning |  | 35 | Daarmee is 2057 het laatste vergunningsjaar
| Eerste jaar elektriciteitsproductie |  |  |  |  | Uiterste verwijderingsjaar |  | 2057 | Dit model gaat uit van verwijderingswerkzaamheden in 1 jaar
| Laatste jaar elektriciteitsproductie |  |  |  |  | Laatst mogelijke productiejaar |  | 2056
Opstartschema Elektriciteitsproductie
| Opstartjaar | P50-productie opstartjaar [%] | in dat jaar producerend [MW] | Productie [MWh/jaar]
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| totale E-productie | 0% | 0 | 0
Kavel Dummy
| Geïnstalleerd vermogen windpark |  | 0.001 | MW
| Netto P50 jaarproductie |  | 0.001 | MWh
| Netto P50 vollasturen |  | 0.01 | h
Investeringskosten
TIK | Totale investeringskosten voor kavel VII |  | 13465.1913 | k€
| Afschrijvingsperiode |  |  | jaar
Project financiering
Uit eigen middelen [EM]
Percentage uit eigen middelen
EM | Eigen middelen |  | 0 | k€
Uit vreemd vermogen [VV]
| Percentage |  | 100%
LD | Leendeel |  | 13465.1913 | k€
| Aflossingsvorm |  | Annuïteit
| Aflosperiode |  |  | jaar
Rente
Tarieven en indexatie
| Marktwaarde via: |  | Tabel
| Marktwaarde in 1e investeringsjaar |  |  | €/MWh
Marktwaarde indexatie
| GvO via |  | Tabel
| GvO in 1e investeringsjaar |  |  | €/MWh
GvO indexatie
| Operationele kosten via: |  | Tabel
| Onderhoudstarief |  |  | €/MW/jr
Onderhoudstarief indexatie
| Vennootschapsbelasting |  | 25% |  | Dit model gaat uit van het percentage vanaf 2022
| Prijsindex CPI (langjarig gemiddelde) |  | 2%
Investeringsschema
| Investeringsjaar | Percentage van totale investering. Som moet gelijk zijn aan 100% | Investerings- bedrag | Start af-lossing | Percentage van EM | Bedrag EM in investeringsjaar | Leendeel | Bouwrente | Leendeel + bouwrente
Inv1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inv2 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inv3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inv4 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inv5 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sommatie→ | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0
bedragen in k€ = 1.000 €
Kavel Dummy
Q3 | 2023 |  | 100% | 0.001
Q4 |  |  | 0% | 0
eerste exploitatiejaar
|  |  | laatste exploitatiejaar |  | 0
| Aflossingsvorm |  | Annuïteit
Lineair
Note on B23: U kunt de productie in maximaal 2 jaar opstarten, mits de productie in 2026 start. Geef per jaar aan welk deel van de productie wordt opgestart. Dit doet u door aan te geven welk percentage van de P50 u in 2026 verwacht te halen (afhankelijk van start datum productie en het aantal turbines die starten te draaien). Aangezien er in 2 jaar kan worden opgestart, moet het restantpercentage van de productie in 2027 worden opgestart. Voorbeeld: - stel op 1-7-2026 komt 50% van het productievermogen beschikbaar en u verwacht hiermee in de rest van de jaar 50% van de P50-waarde te produceren. Vul dan bij 2026 6/12 * 50% = 25% in. Vul bij 2027 het restantpercentage in (in dit voorbeeld 100%-25%=75%).
Note on B25: Deze waarde wordt overgenomen uit uw bovenstaande invoer
Note on B64: U kunt uw investering uitsmeren over maximaal 5 jaar. Per jaar kunt u kiezen welk deel u uit eigen middelen financiert en welk deel u leent. Ook kunt u kiezen wanneer u start met aflossen van het leendeel.
Note on B66: Vul het eerste investeringsjaar in. De rest volgt automatisch
Note on C65: Vul per jaar in welk % van de totale investeringskosten u in dat jaar investeert. Bij elkaar moet dit 100% zijn. Gebruik maximaal 2 cijfers achter de komma
Note on D17: Vul hier het totale vermogen van het windpark in. Dit vermogen moet gelijk zijn aan het vermogen zoals in het aanvraagformulier is vermeld en dat in het windrapport voor de netto P50 berekening is gebruikt.
Note on D18: Vul de netto P50 jaarproductie in volgens het windrapport.
Note on D37: Dit bedrag wordt overgenomen van het tabblad CAPEX
Note on D42: Vul hier in hoeveel procent van de totale investeringskosten u uit eigen middelen wilt financieren. Dit percentage moet gelijk zijn aan het percentage genoemd in het financieringsplan.
Note on E65: Kies het jaar waarin u start met aflossen van het leendeel. Start pas met aflossen als er: - voldoende inkomsten zijn - en op zijn vroegst het jaar na het investeringsjaar.
Note on F65: Percentage van de Eigen Middelen (EM) dat u dit jaar investeert. Kies hier een percentage zodanig dat het Bedrag EM kleiner of gelijk is aan Investeringsbedrag. Wanneer alle kosten uit EM gefinancierd worden, moeten deze percentages gelijk zijn aan die van kolom C. Deze percentages zijn irrelevant als 0% uit eigen middelen wordt geïnvesteerd. Gebruik maximaal 2 cijfers achter de komma. Alle % bij elkaar moeten 100% zijn.
Note on I65: Wanneer wordt gestart met aflossen in het jaar direct na de investering, dan hier geen bouwrente invullen. Als later wordt gestart met aflossen, dan wel bouwrente invullen.

## CAPEX
CAPEX - Investeringskosten
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
Invoervelden zijn blauw
Niet wijzigbaar
bedragen in k€ (€ x 1000)
Totaal investeringskosten | 13465.1913
Investeringspost | Bedrag (k€)
Costs as specified in article 9, section 1 of the Ministerial Order (Site Studies) | 13465.1913
Financial bid
Foundations: primary steel
Foundations: secondary steel
Foundations: appurtenances and coating
Foundations: transport to marshalling harbour
Foundations: storage at marshalling harbour
Foundations: mobilisation installation vessel
Foundations: transport & installation
Foundations: demobilisation installation vessel
Foundations: support vessels
Infield cabling: supply infield cables
Infield cabling: transport to storage
Infield cabling: mobilisation cable laying vessel
Infield cabling: mobilisation cable burial vessel
Infield cabling: transportation & cable laying
Infield cabling: cable burial
Infield cabling: demobilisation cable laying vessel
Infield cabling: demobilisation cable burial vessel
Infield cabling: cable pull in and termination
Wind turbine generators: supply WTG's
Wind turbine generators: transport to marshalling harbour
Wind turbine generators: mobilisation installation vessel
Wind turbine generators: transport and installation WTG's
Wind turbine generators: demobilisation installation vessel
Wind turbine generators: commisioning WTG's
Financing Costs
Costs for investments for integration wind farm (in Dutch grid)
Costs for innovations for integration wind farm (in Dutch grid)
Legal
Project development
Insurance
Unforeseen
Note on B9: Verplichte kosten: Het bedrag van € 13.465.191,35 is vastgesteld als vergoeding voor de kosten voor de Site Studies en kavelbesluit.

## OPEX
OPEX Tabel | [6 empty] | start |  | Exploitatieperiode |  |  | eind | 0
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
Invoervelden zijn blauw | [7 empty] | LET OP : in deze tabel alleen onder de groen gemarkeerde jaren waardes invoeren. Dit zijn de exploitatie jaren.
Niet wijzigbaar
|  | Jaar → |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
|  | Jaarnr. → |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Totaal jaarlijks operationele kosten (gebruikt in berekeningen) → | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omschrijving operationele kostenpost | bar: 2023 0 to 2058 35
Garantie | k€ | 0
Onderhoud | k€ | 0
Personeel | k€ | 0
Administratie | k€ | 0
Monitoringsysteem | k€ | 0
Verzekeringen | k€ | 0
Reservedelen | k€ | 0
Afvoer | k€ | 0
Kosten reservering ontmanteling | k€ | 0
Kosten voor investeringen tbv integratie windpark tijdens exploitatie | k€ | 0
Kosten voor innovaties tbv integratie windpark tijdens exploitatie | k€ | 0
Legal & finance | k€ | 0
Adviseurs | k€ | 0
Overig | k€ | 0
Onvoorzien | k€ | 0
| k€ | 0
| k€ | 0
| k€ | 0
| k€ | 0
| k€ | 0
Voer hier geen kosten in voor rente en afschrijving. Deze kosten worden berekend aan de hand van de invoergegevens op tabblad 'Invoer Parameters'.
Berekening Opstalvergoeding (1e en laatste jaar 50%) |  |  |  |  | 2025 2: #VALUE!; 2026 3: #VALUE!; 2027 4: #VALUE!; 2028 5: #VALUE!; 2029 6: #VALUE!; 2030 7: #VALUE!; 2031 8: #VALUE!; 2032 9: #VALUE!; 2033 10: #VALUE!; 2034 11: #VALUE!; 2035 12: #VALUE!; 2036 13: #VALUE!; 2037 14: #VALUE!; 2038 15: #VALUE!; 2039 16: #VALUE!; 2040 17: #VALUE!; 2041 18: #VALUE!; 2042 19: #VALUE!; 2043 20: #VALUE!; 2044 21: #VALUE!; 2045 22: #VALUE!
| startbedrag eerste jaar | #VALUE!
| Eindbedrag reserveringsvergoeding | #VALUE!
#VALUE!
| Toekomstige waarde | #VALUE!
| reserveringsvergoeding | #VALUE!

## OPEXberekening (hidden)
OPEX Berekening
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
|  |  | start |  | eind | 0
Jaar → |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Jaarnr. → |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
geïnstalleerd vermogen
eerste jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tweede jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
derder jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal geïnstalleerd vermogen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k€/MW/jr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale operationele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## MP en GVO
Marktprijzen en GvO's
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
|  | Jaar |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
MP | Marktprijs elektriciteit berekend en geïndexeerd | €/MWh | 40.3368 | 41.16 | 89.1332 | 81.7913 | 75.8337 | 70.8398 | 65.1896 | 59.3435 | 53.5723 | 47.4865 | 42.1014 | 43.2459 | 44.49 | 45.2888 | 47.2244 | 48.4685 | 50.228 | 50.9814 | 51.7461 | 52.5223 | 53.3102 | 54.1098 | 54.9215 | 55.7453 | 56.5815 | 57.4302 | 58.2916 | 59.166 | 60.0535 | 60.9543 | 61.8686 | 62.7966 | 63.7386 | 64.6947 | 65.6651 | 66.6501 | 67.6498 | 68.6646
MP | Marktprijs gespecificeerd per jaar | €/MWh |  |  | 89.1332 | 81.7913 | 75.8337 | 70.8398 | 65.1896 | 59.3435 | 53.5723 | 47.4865 | 42.1014 | 43.2459 | 44.49 | 45.2888 | 47.2244 | 48.4685 | 50.228 | 50.9814 | 51.7461 | 52.5223 | 53.3102 | 54.1098 | 54.9215 | 55.7453 | 56.5815 | 57.4302 | 58.2916 | 59.166 | 60.0535 | 60.9543 | 61.8686 | 62.7966 | 63.7386 | 64.6947 | 65.6651 | 66.6501 | 67.6498 | 68.6646
GVO | GVO berekend en geïndexeerd | €/MWh | 3.8416 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GVO | GVO gespecificeerd per jaar | €/MWh
Extra inkomsten/opbrengsten:
EI |  | k€ | bar: 2026 to 2057
In de blauwe velden vult u voor elk jaar gedurende de exploitatie looptijd de verwachte marktprijs en de waardes van de GvO's in. U mag voor de marktprijs de waardes volgens de PBL2021 voor windenergie op zee gebruiken (zie onderstaande tabel) of u vult uw eigen te verwachten marktprijzen (bijv. deels op basis van PPA's) in. Geef voor uw eigen prijzen onderstaand een toelichting/onderbouwing van 'uw' prijsverloop van Marktprijs en GvO's. Heeft u nog andere inkomsten/opbrengsten uit het windpark (bijv. opbrengsten uit de verkoop van waterstof) dan vult u onder ‘Extra inkomsten/opbrengsten’ een kenmerkende naam in voor die inkomsten/opbrengsten en onderbouwt u hieronder hoe u het bedrag per jaar hebt berekend.
Bedragen berekend op basis van de PBL2021 (specifiek voor Wind op Zee inclusief profiel en onbalans)
|  | jaar | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
| Tabel Prijzen Vastgesteld en Voorgenomen beleid | €/MWh |  |  | 89.1332 | 81.7913 | 75.8337 | 70.8398 | 65.1896 | 59.3435 | 53.5723 | 47.4865 | 42.1014 | 43.2459 | 44.49 | 45.2888 | 47.2244 | 48.4685 | 50.228 | 50.9814 | 51.7461 | 52.5223 | 53.3102 | 54.1098 | 54.9215 | 55.7453 | 56.5815 | 57.4302 | 58.2916 | 59.166 | 60.0535 | 60.9543 | 61.8686 | 62.7966 | 63.7386 | 64.6947 | 65.6651 | 66.6501 | 67.6498 | 68.6646
Note on B12: Extra opbrengsten: Geef hier een kenmerkende naam van de extra opbrengsten/inkomsten. Bijvoorbeeld: Waterstofproductie Geef, indien nodig, een korte toelichting in het gebied F18:V22
Note on F7: Deze waarden vooringevuld overgenomen uit de onderstaande PBL2021 tabel. U kunt deze waarden naar eigen inzicht aanpassen.
Note on J12: Bedrag in 1000€ (k€) per productiejaar vanaf eerst mogelijke exploitatiejaar

## Berekeningen
Berekeningen |  |  | Investerings-jaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022 |  |  | Jaarnr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Wanneer een resultaatcel een gele achtergrond met rode waarde krijgt, bevat(ten) één of meer invoervelden onjuiste waarde(n)
Symbool Formule | Omschrijving | eenheid | sommatie over jaren
Q1 | Elektriciteitsproductie deel 1 | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q2 | Elektriciteitsproductie deel 2 | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q3 | Elektriciteitsproductie deel 3 | MWh |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q4 | Elektriciteitsproductie deel 4 | MWh |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qtot | Totale elektriciteitsproductie | MWh | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dit deel is vast de tabel refereerd naar [MP en GVO] en past een verschuiving toe zodat de jaren in de goede kolommen komen. LET OP: startjaar in OPEX en MP/GVO | Jaartal MP en GVO in tabel |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
| jaarverschil (en toe te passen verschuiving) |  |  | 2022: 2022
| correctie jaar |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| jaarwaarde MP invoer |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| jaarwaarde GvO invoer |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| jaarwaarde EI invoer |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| jaarwaarde OPEX invoer |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| tabelwaarde MP (NEV) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| tabelwaarde GvO (NEV) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MP | Marktprijs elektriciteit (default invoer) | €/MWh |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MIE | Markt Inkomsten Elektriciteit (Qtot*MP) | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Garanties van oorsprong (invoer of default invoer) | €/MWh |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GVO | Garanties van oorsprong | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
EI | 0 | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TIE = MIE + GVO + EI | Totale Inkomsten Elektriciteitsproductie | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOK | Totale Operationele Kosten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BR = TIE - TOK | Bruto Resultaat = TIE - TOK | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Inv1 | Inv2 | Inv3 | Inv4 | Inv5
| Investering k€ → | k€ |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
Afs1 | Afschrijving investering 1 | k€ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afs2 | Afschrijving investering 2 | k€ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afs3 | Afschrijving investering 3 | k€ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afs4 | Afschrijving investering 4 | k€ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afs5 | Afschrijving investering 5 | k€ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAfs | Totale Afschrijving k€ | k€ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflosjaar investering 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Niet afgelost |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tussenresultaat | Aflosjaar investering 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Niet afgelost |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tussenresultaat | Aflosjaar investering 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Niet afgelost |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tussenresultaat | Aflosjaar investering 4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Niet afgelost |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tussenresultaat | Aflosjaar investering 5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Niet afgelost |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 1 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 2 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 3 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 4 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 5 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 1 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 2 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 3 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 4 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 5 Annuiteit | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 1 Lineair | k€ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 2 Lineair | k€ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 3 Lineair | k€ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 4 Lineair | k€ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Aflossing VV investering 5 Lineair | k€ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Openstaande leensom investering 1 Lineair | k€ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tussenresultaat | Openstaande leensom investering 2 Lineair | k€ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tussenresultaat | Openstaande leensom investering 3 Lineair | k€ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tussenresultaat | Openstaande leensom investering 4 Lineair | k€ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tussenresultaat | Openstaande leensom investering 5 Lineair | k€ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tussenresultaat | Rente VV investering 1 Lineair | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 2 Lineair | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 3 Lineair | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 4 Lineair | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tussenresultaat | Rente VV investering 5 Lineair | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afl1 | Aflossing VV investering 1 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afl2 | Aflossing VV investering 2 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afl3 | Aflossing VV investering 3 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afl4 | Aflossing VV investering 4 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afl5 | Aflossing VV investering 5 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAfl | Totale aflossing | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re1 | Rente VV investering 1 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re2 | Rente VV investering 2 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re3 | Rente VV investering 3 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re4 | Rente VV investering 4 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re5 | Rente VV investering 5 Annuiteit | k€ |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRe | Totale rente over VV investering | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FL | Financieringslasten = Rente + aflossing | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BR-FL | Bruto Resultaat - Financieringslasten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TIE | Totale inkomsten elektriciteitsproductie | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TK = TOK + TAfs + TRe | Totale kosten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
WvB | Winst voor belasting | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verlies | Verliezen uit verleden | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BI = WvB - Verlies | Belastbaar inkomen | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
VpB | Vennootschapsbelasting (=WvB*belastingtarief) | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
NW=BI-VpB | Netto Winst | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Investering k€ → | k€ |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
BCF = WnB + TAfs + Tre | Bruto cashflow na belasting exclusief rentelasten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Projectrentabiliteit over exploitatie | % | #VALUE!
| Eigen Vermogen Inbreng k€ → |  |  | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
NCF = WnB + TAfs - TAfl | Netto cashflow voor eigen vermogen verschaffer na belasting en na financieringslasten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Rendement EV over exploitatie | % | geen EV
DCSR = BCF/FL | DSCR per jaar |  |  | n.v.t | #VALUE! | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t
| DSCR totaal | - | #VALUE!
LCOE berekening | Aandeel EV | 30%
| Gewenst rendement EV | 3%
| Aandeel VV | 70%
| Rente over VV | 2.5%
| WACC | 2.65%
| Teller (kosten) | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Noemer (productie) | MWh | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LCOE=Teller/Noemer | €/MWh | #VALUE!
| Teller inclusief VpB | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| LCOE=Teller/Noemer | €/MWh | #VALUE!
Note on C28: Extra inkomsten zoals ingevoerd in tabblad [MP en GVO]

## Resultaten
Resultaten Exploitatieberekening
Hollandse Kust (west) kavel VII - Versie 14 april 2022
| Invoer Parameter | Waarde
| Projectnaam | 0
| Naam aanvragende organisatie | 0
| Exploitatielooptijd | #VALUE! | jaar
Jaarproductie Kavel VII
| Geïnstalleerd vermogen windpark | 0 | MW
| Netto P50 jaarproductie | 0 | MWh
0
| Geïnstalleerd vermogen windpark | 0.001 | MW
| Netto P50 jaarproductie | 0.001 | MWh
| Resultaten |  |  | Investerings-jaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  |  |  | Jaarnr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Symbool Formule | Omschrijving | eenheid | sommatie over jaren
| MIE | Markt Inkomsten Elektriciteit (Qtot*MP) | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
X | GVO | Garanties van oorsprong | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| EI | 0 | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TIE = MIE + GVO + EI | Totale Inkomsten Elektriciteitsproductie | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOK | Totale Operationele Kosten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TAfs | Totale Afschrijving k€ | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRe | Totale rente over VV investering | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TK = TOK + TAfs + TRe | Totale kosten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| WvB | Winst voor belasting | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Verlies | Verliezen uit verleden | k€ | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| BI = WvB - Verlies | Belastbaar inkomen | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VpB | Vennootschapsbelasting (=WvB*belastingtarief) | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| NW=BI-VpB | Netto Winst | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| BCF = WnB + TAfs + Tre | Bruto cashflow na belasting exclusief rentelasten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Projectrentabiliteit over exploitatie |  | #VALUE!
| NCF = WnB + TAfs - TAfl | Netto cashflow voor eigen vermogen verschaffer na belasting en na financieringslasten | k€ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Rendement EV over exploitatie |  | geen EV
| DCSR = BCF/FL | DSCR per jaar |  |  | n.v.t | #VALUE! | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t
|  | DSCR totaal |  | #VALUE!

## PBL 2021
KEV2019 | Elektriciteitsprijzen WOZ incl. PIF
Jaarnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
€2019/MWh | 37.2407 | 35.1232 | 38.6593 | 41.1796 | 42.9602 | 46.1535 | 46.4528 | 46.2772 | 46.1283 | 45.6088 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643 | 46.5643
met 1,5% inflatiecorrectie | 37.7993 | 36.1848 | 40.4252 | 43.7066 | 46.2803 | 50.4663 | 51.5554 | 52.1309 | 52.7426 | 52.9309 | 54.8504 | 55.6731 | 56.5082 | 57.3558 | 58.2162 | 59.0894 | 59.9758 | 60.8754 | 61.7885 | 62.7153 | 63.6561 | 64.6109 | 65.5801 | 66.5638 | 67.5622 | 68.5757 | 69.6043 | 70.6484 | 71.7081 | 72.7837 | 73.8755
PBL2021 | Elektriciteitsprijzen WOZ incl. PIF
Jaarnr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
€2019/MWh | 89.1332 | 81.7913 | 75.8337 | 70.8398 | 65.1896 | 59.3435 | 53.5723 | 47.4865 | 42.1014 | 43.2459 | 44.49 | 45.2888 | 47.2244 | 48.4685 | 50.228 | 50.9814 | 51.7461 | 52.5223 | 53.3102 | 54.1098 | 54.9215 | 55.7453 | 56.5815 | 57.4302 | 58.2916 | 59.166 | 60.0535 | 60.9543 | 61.8686 | 62.7966 | 63.7386 | 64.6947 | 65.6651 | 66.6501 | 67.6498 | 68.6646
De 'captured price' voor wind op zee bestaat uit een ongewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijs, vermenigvuldigd met een generieke profiel- en onbalansfactor voor windenergie op zee. De prijzen zijn in euro/MWh en het zijn lopende prijzen (inflatie van 1,5%/jaar is hierin verwerkt). De prijzen zijn voor de lange termijn (2030 en verder) afkomstig uit de KEV2021-werkprijspad. De prijzen voor 2022 zijn gebaseerd op de forwardprijzen voor cal-2022, en wel de gemiddelde prijsnoteringen voor levering in 2022 in de kalendermaand november 2021. In de jaren 2023-2029 is de prijs geïnterpoleerd tussen enerzijds de termijnprijs voor 2022 en anderzijds de prijs in het KEV2021-werkprijspad voor het betreffende jaar. Er is níét gerekend met forwardprijzen voor 2023, 2024 en verder. Enerzijds worden de producten minder verhandeld naarmate de levering verder in de toekomst ligt (liquiditeit is beperkter), anderzijds is er altijd een sterke correlatie tussen termijnprijzen voor komend jaar, en voor de jaren daarna. Daarom hebben we aangesloten bij het meest liquide jaarproduct, en dat is cal-2022.