## Toelichting
Algemeen
Deze rapportage is onderdeel van het bestuursverslag dat warmteleveranciers met vergunning moeten indienen bij de ACM[1].
De rapportageverplichting is op genomen in het warmtebesluit en nader uitgewerkt in de warmteregeling. Het is vastgesteld in de Staatscourant.
Voor toelichting op deze rapportage zie het rapport “Duurzaamheid van warmte- & koudelevering” op www.rvo.nl/warmtewet.
· Dit format kan worden toegepast voor netten met minder dan 500 aansluitingen
Uitzonderingen
· Als er meer dan één bron (met eventueel een piekvoorziening), moet het uitgebreide format gebruikt worden.
Toelichting:
1. Gebiedsafbakening: bij voorkeur met postcodes van de aansluitingen. Als dat niet kan mag ook een andere eenduidige geografische aanduiding gegeven worden.
2. De rapportage. Toelichting per kolom:
Zie voor alle details het rapport “Duurzaamheid warmte-&koudeleverng”. Hier kort aangeduid als “het rapport”
1. Projectnummer. Gebruik hetzelfde nummer in het overzicht van de gebiedsafbakening
2. Warmtenet: een korte naam van het warmtenet of een verwijzing naar de lijst met de gebiedsafbakening.
3. CO2­-emissie: de gemiddelde CO2-emissie per GJ geleverd aan de klant.
4. PEF: de primaire energiefactor van het warmtenet. Dus de primaire fossiele energie per geleverde GJ warmte.
5. Aandeel hernieuwbaar: zoals gedefinieerd in het rapport.
6. Aandeel restwarmte: zoals gedefinieerd in het rapport.
7. Efficiënt net: of het net wel of niet efficiënt is. Zie de definitie in het rapport.
8. Primaire warmteproductie: de warmteproductie aan de primaire zijde van het warmtenet.
9. Primair fossiel: die fossiele energie die nodig is om de warmte te produceren.
10. Hernieuwbare energie: de gebruikte hernieuwbare energie. Zie het rapport voor de berekening van hernieuwbaar bij warmtepompen.
11. Restwarmte: het aandeel restwarmte. Zie voor de definitie van restwarmte het rapport.
12. Hulpenergie: de primaire energie die nodig is als hulpenergie, zoals pompen. Verdeel indien nodig de hulpenergie over de warmte en de koudelevering.
13. Koude: alleen invullen bij WKO projecten. Geef hier aan de geproduceerde koude.
14. Aansluitingen: het aantal aansluitingen op het warmtenet
15. Warmte geleverd zakelijk: de warmte geleverd aan zakelijke klanten
16. Warmte geleverd consumenten: de warmte geleverd aan consumenten.
17. Warmteverlies: het warmteverlies in het net
18. Energiebronnen: primair: de primaire warmtebron
19. Energiebronnen: secundair: de hulpketel of andere niet-preferente warmtebron
Geef in de rij “totaal/gem” het totaal of het gewogen gemiddelde per kolom
3. Optionele informatie: zie het rapport voor voorbeelden.
4. Toelichting: eventuele toelichting, bijvoorbeeld om bijzondere resultaten toe te lichten.
Voor de berekeningen moet gebruik gemaakt worden van de meeste recente kengetallen, zie het rapport. Op www.rvo.nl/warmtewet wordt een lijst gepubliceerd.
[1] De rapportageverplichting is op genomen in het warmtebesluit en nader uitgewerkt in de warmteregeling. Zie ook www.rvo.nl/warmtewet .
Dit format is vastgesteld zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65147.html

## Rapportage
Naam leverancier:
Rapportageperiode:
1. Gebiedsafbakening voor het warmtenet
[per net in een bijlage een lijst met postcodegebieden aangeven en facultatief een kaartje.] | [10 empty] | ?
2. Rapportage
|  | Duurzaamheid |  |  |  |  | Energiebalans |  |  |  |  | Koude | Levering |  |  |  | Energiebronnen
Nr | Warmtenet | CO­2-emissie | PEF | Aandeel | Aandeel | Efficient | Primaire | Primair | Hernieuw- | Rest- | Hulp- | Primaire | Aan-sluitingen | Warmte | Warmte | Warmte- | Primair | Secundair
|  |  |  | Hernieuwbaar | Restwarmte | Net | warmte | fossiel | bare | warmte | energie | koude |  | geleverd | Geleverd | verlies
[7 empty] | productie |  | energie |  |  | Productie |  | zakelijk | consumenten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | kg/Gth | GJp/GJth | % | % | J/N | GJth | GJ | GJ | GJ | GJp | GJth | # | GJ | GJ | GJ
1
2
3
4
5
Totaal/gem:
3. Optionele informatie
[CO2-besparing] , [Uitstoot NOx etc.], [Herkomst biomassa]
4. Toelichting
[Overzicht van gebruikte kengetallen en gehanteerde veronderstellingen, eventueel bijzondere situaties]

## Postcodegebieden
Projectnummer
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | etc.
1234 AB
1234 BC
etc.