## Indiener gegevens
ID | Eigenaar datacentrum | Operator datacentrum | Naam en locatie |  | Informatie over het datacentrum
| Artikel 5.16b 2b | Artikel 5.16b 2a | Artikel 5.16b 2b | Artikel 5.16b 2b | Bijlage XVD 3.1 | Artikel 5.16b 2c |  | Bijlage XVD 3.2.1 | Bijlage XVD 3.2.1 | Bijlage XVD 3.2.1 | Bijlage XVD 3.2.2
referentie ID | naam eigenaar | naam operator | naam datacentrum | LAU Code | type datacentrum | operationeel start jaar | operationele start maand | elektrische redundancy | elektrisch redundancy niveau | koeling redundancy | koeling redundancy niveau
GHDC1 | WS Holding | Greenhouse Datacenters | Greenhouse Datacenters | GM1783 | COLOCATION_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE_WITH_CO_HOSTING_SERVICES | 2012 | September | 2N | AT_LOW_VOLTAGE_LEVEL | N+1 | AT_ROOM_LEVEL
GHDC2 | WS Holding | Greenhouse Datacenters | Greenhouse Datacenters | GM1783 | COLOCATION_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE_WITH_CO_HOSTING_SERVICES | 2018 | May | 2N | AT_LOW_VOLTAGE_LEVEL | N+1 | AT_ROOM_LEVEL
GHDC3 | WS Holding | Greenhouse Datacenters | Greenhouse Datacenters | GM1783 | COLOCATION_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE_WITH_CO_HOSTING_SERVICES | 2025 | February | 2N | AT_LOW_VOLTAGE_LEVEL | N+1 | AT_ROOM_LEVEL
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - Hoofdstuk4_Afdeling4.4b
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
ter informatie: | Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1364 van de Commissie van 14 maart 2024 betreffende de eerste fase van de vaststelling van een gemeenschappelijke beoordelingsregeling van de Unie voor datacentra (europa.eu)
ENTERPRISE_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE
COLOCATION_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE
COLOCATION_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE_WITH_CO_HOSTING_SERVICES
CO_HOSTING_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE
CO_HOSTING_DATA_CENTRE_SINGLE_STRUCTURE_WITH_COLOCATION_SERVICES
ENTERPRISE_DATA_CENTRE_GROUP_OF_STRUCTURES
COLOCATION_DATA_CENTRE_GROUP_OF_STRUCTURES
COLOCATION_DATA_CENTRE_GROUP_OF_STRUCTURES_WITH_CO_HOSTING_SERVICES
CO_HOSTING_DATA_CENTRE_GROUP_OF_STRUCTURES
CO_HOSTING_DATA_CENTRE_GROUP_OF_STRUCTURES_WITH_COLOCATION_SERVICES
Note on A4: U kunt uw eigen ID kiezen beginnend met "NL_". De ID geldt voor de locatie. Gebruik elk jaar de zelfde ID voor de locatie!
Note on C4: de naam van degene die de milieubelastende activiteit verricht
Note on E4: Gemeentelijke code. Zie tabblad LAU-code.
Note on F4: 1) “enterprise data centre”: een datacenter dat door een onderneming wordt geëxploiteerd en dat uitsluitend bestemd is voor de levering en het beheer van de informatietechnologiebehoeften van de onderneming; 2) “colocation data centre”: een datacentrum waarin één of meer klanten hun eigen netwerk of netwerken, servers, opslagapparatuur en diensten installeren en beheren; 3) “co-hosting data centre”: een datacenter waarin één of meer klanten toegang krijgen tot netwerk(en), servers en opslagapparatuur waarop zij hun eigen diensten en toepassingen draaien en waarbij zowel de informatietechnologieapparatuur als de ondersteunende infrastructuur van het gebouw door de exploitant van het datacentrum als dienst wordt geleverd.
Note on G4: het jaar waarin de activiteit is gestart
Note on H4: de maand waarin de activiteit is gestart
Note on I4: het redundantieniveau van elektrische infrastructuur op hoog voltage, laag voltage of rack niveau; Als “N” staat voor het basisaantal componenten of functies waarmee aan de normale voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de redundantie uitgedrukt in verhouding tot dat basisaantal “N”, bv. als “N+1”, “N+2”, “2N” enz.
Note on J4: Specificatie: hoog voltage; laag voltage; rack niveua
Note on K4: het redundantieniveau van de koelinfrastructuur op ruimte of rack niveau; Als “N” staat voor het basisaantal componenten of functies waarmee aan de normale voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de redundantie uitgedrukt in verhouding tot dat basisaantal “N”, bv. als “N+1”, “N+2”, “2N” enz.
Note on L4: Specificatie: Ruimte niveua of rack niveau

## IT vermogen; Vloeroppervlakte
ID | Geïnstalleerd IT-vermogen datacentrum |  |  | Totale vloeroppervlakte datacentrum |  | Vloeroppervlakte computer ruimte
| Bijlage XVD 1 |  |  | Bijlage XVD 2.1 |  | Bijlage XVD 2.2
referentie ID | waarde | eenheid | installed type | waarde | eenheid | waarde | eenheid
GHDC1 | 667 | KW | INSTALLED | 1119 | M2 | 750 | M2
GHDC2 | 1222 | KW | INSTALLED | 2300 | M2 | 895 | M2
GHDC3 | 0 | KW | INSTALLED | 875 | M2 | 585 | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
|  | KW |  |  | M2 |  | M2
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
Note on B2: De vermogensvraag van de geïnstalleerde informatietechnologieapparatuur in de computerruimte van het datacentrum in kilowatt (hierna: kW). Het gaat hierbij om de som van het nominaal vermogen, in kW, van het netwerk of de netwerken, de servers en de opslagapparatuur die geïnstalleerd zijn in de computerruimte van het datacentrum.
Note on E2: Het totaal vloeroppervlak van het datacentrum of rekencentrum, zoals bedoeld in artikel 3.235, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt gemeten in vierkante meters.
Note on G2: Het vloeroppervlak van de computerruimte wordt gemeten in m2 . Indien het datacentrum of rekencentrum, zoals bedoeld in artikel 3.235, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, uit meerdere constructies beslaat, wordt de waarde van het totale vloeroppervlak van de computerruimtes opgegeven.

## Energiegebruik; Watergebruik
ID | Totaal energiegebruik datacentrum |  | Energiegebruik uit backup generatoren |  | Energiegebruik IT-apparatuur |  | Grid functies datacentrum |  | Gemiddelde batterij capaciteit |  | Totale waterinpunt datacentrum |  |  | Totale drinkwaterinput datacentrum
| Bijlage XVD 4.1 |  | Bijlage XVD 4.1 |  | Bijlage XVD 4.2 |  | Bijlage XVD 4.3 |  | Bijlage XVD 4.4 |  | Bijlage XVD 5 |  |  | Bijlage XVD 5
referentie ID | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | keuzelijst | tekst (optioneel) | waarde | eenheid | waarde | eenheid | methode (optioneel) | waarde | eenheid
GHDC1 | 4689000 | KWH | 5714 | KWH | 4732000 | KWH | OTHER | n.v.t. | 0 | KW | 125 | M3 |  | 125 | M3
GHDC2 | 9774500 | KWH | 10776 | KWH | 8670000 | KWH | OTHER | n.v.t. | 0 | KW | 4987 | M3 |  | 4987 | M3
GHDC3 | 0 | KWH | 72 | KWH | 0 | KWH | OTHER | n.v.t. | 0 | KW | 0 | M3 |  | 0 | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  |  |  | KW |  | M3 |  |  | M3
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
Note on B2: Het totaal energiegebruik wordt in kilowattuur (hierna: kWh) gemeten en bekend gemaakt. Gebruikte energie die geproduceerd wordt door backup generatoren wordt apart gemeten.
Note on D2: Het totaal energiegebruik wordt in kilowattuur (hierna: kWh) gemeten en bekend gemaakt. Gebruikte energie die geproduceerd wordt door backup generatoren wordt apart gemeten.
Note on F2: wordt gemeten bij elk ononderbreekbaar stroomsysteem dat is aangesloten op informatietechnologieapparatuur. Indien er geen sprake is van een ononderbreekbaar stroomsysteem, bijvoorbeeld wanneer er gebruik gemaakt wordt van gelijkstroom, kan: • de kernprestatie-indicator worden gemeten bij de stroomverdelingseenheid (PDU) die is aangesloten op de informatietechnologieapparatuur; • gebruik gemaakt worden van een gangbare standaardisatiemethode; of • gebruik gemaakt worden van een meetpunt dat datacentra zelf specificeren.
Note on H2: Geef aan welke functies het datacentrum vervult die de stabiliteit, betrouwbaarheid en veerkracht van het elektriciteitsnet ondersteunen.
Note on J2: de gemiddelde capaciteit in kW van de datacentrumbatterijen bekend gemaakt die aan het elektriciteitsnet wordt aangeboden via relevante markten of contracten.
Note on L2: het totale waterverbruik van het datacentrum.
Note on O2: het totale drinkwaterverbruik van het datacentrum.

## Restwarmtegebruik
ID | (Her)gebruikte restwarmte |  | Gemiddelde restwarmte temperatuur |  | Gemiddelde luchtinlaat temperatuur |  | Type koelmiddel |  | Koeldagen in graaddagen
| Bijlage XVD 6.1 |  | Bijlage XVD 6.2 |  | Bijlage XVD 7 |  | Bijlage XVD 6.3 |  | Bijlage XVD 6.4
referentie ID | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | keuzelijst | tekst (optioneel) | waarde | eenheid
GHDC1 | 0 | KWH | 0 | CELSIUS_DEGREE | Buitentemp | CELSIUS_DEGREE | Overig |  | 18 | DEGREE_DAY
GHDC2 | 0 | KWH | 0 | CELSIUS_DEGREE | Buitentemp | CELSIUS_DEGREE | Overig |  | 18 | DEGREE_DAY
GHDC3 | 0 | KWH | 0 | CELSIUS_DEGREE | Buitentemp | CELSIUS_DEGREE | R-718 (water) |  | 18 | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
|  | KWH |  | CELSIUS_DEGREE |  | CELSIUS_DEGREE |  |  |  | DEGREE_DAY
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
Note on B2: de (her)gebruikte restwarmte buiten de locatie van de milieubelastende activiteit
Note on D2: de gemiddeld over een jaar en elk meetpunt gemeten temperatuur van de koelvloeistof waarmee de informatie en communicatie technologie in de computerruimte wordt gekoeld.
Note on F2: de gemiddelde instelwaarde inlaatluchttemperatuur van de informatietechnologieapparatuur in graden Celsius. Bij deze kernprestatie-indicator wordt de gemiddelde insteltemperatuur in alle computerruimten van het datacentrum, ingesteld in het koelsysteem dat wordt gebruikt voor de informatie- en communicatietechnologieapparatuur in deze computerruimten, gemeten. Het gaat om een gemiddelde waarde over een jaar.
Note on H2: Volgens verordening (EU) No 517/2014; In geval van 'Overige' kunt u een toelichting geven in het teksveld.
Note on J2: het aantal koeldagen in graaddagen voor de locatie van de milieubelastende activiteit over het voorafgaande kalenderjaar. Er wordt uitgegaan van een basistemperatuur van 21 graden Celsius.

## Hernieuwbare energie
ID | Totale hernieuwbare energieconsumptie |  | Totale hernieuwbare energieconsumptie uit garanties van oorsprong |  | Totale hernieuwbare energieconsumptie uit stroomafname overeenkomsten |  | Totale hernieuwbare energieconsumptie geproduceerd op de datacentrumlocatie |  | Overige opmerkingen
| Bijlage XVD 8 |  | Bijlage XVD 8a |  | Bijlage XVD 8b |  | Bijlage XVD 8c
referentie ID | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | tekst (optioneel)
GHDC1 | 2344500 | KWH | 2344500 | KWH | 0 | KWH | 0 | KWH
GHDC2 | 4887250 | KWH | 4887250 | KWH | 0 | KWH | 0 | KWH
GHDC3 | 0 | KWH | 0 | KWH | 0 | KWH | 0 | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
|  | KWH |  | KWH |  | KWH |  | KWH
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
Note on B2: De som van de hernieuwbare energieconsumptie uit 1) garanties van oorsprong, 2) stroomafname overeenkomsten en 3) geproduceerd op de datacentrumlocatie.

## Capaciteit; Dataverkeer
ID | ICT capaciteit servers |  |  |  | ICT capaciteit opslagapparatuur in petabytes |  |  |  | Bandbreedte inkomend dataverkeer |  | Bandbreedte uitgaand dataverkeer |  | Inkomend dataverkeer in exabytes |  | Uitgaand dataverkeer in exabytes |  | Toelichting op het dataverkeer
| Bijlage XVD 9.1 |  |  |  | Bijlage XVD 9.2 |  |  |  | Bijlage XVD 10.1 |  | Bijlage XVD 10.2 |  | Bijlage XVD 10.3 |  | Bijlage XVD 10.4
referentie ID | waarde | eenheid | percentage (%) | unit | waarde | eenheid | percentage (%) | unit | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | waarde | eenheid | tekst (optioneel)
GHDC1 | 600.3 | THOUSANDS | 90 | PERCENT | 35.1 | PB | 90 | PERCENT | 200 | GB | 0.4 | TB | 6.3 | ZB | 12.6 | ZB
GHDC2 | 1099.8 | THOUSANDS | 90 | PERCENT | 45.3 | PB | 90 | PERCENT | 400 | GB | 0.8 | TB | 12.6 | ZB | 25.2 | ZB
GHDC3 | 0 | THOUSANDS |  | PERCENT | 0 | PB |  | PERCENT | 0 | GB | 0 | TB | 0 | ZB | 0 | ZB
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
|  |  |  | PERCENT |  |  |  | PERCENT
Gegevens waarvan de geheimhouding opgrond van artikel 5.1(1) Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn uitgezonderd van het de verplichting
in het eerste en tweede lid. U kunt de betreffende vragen leeg laten. Alle gegevens die worden ingevuld worden openbaar gemaakt.
Let op: u kunt alleen vragen leeglaten waarvan u kunt aantonen dat het bedrijfsvertrouwelijkheidsbelang groter is dan het openbaarheidsbelang van het energiegebruik.
Wet open overheid (rvo.nl)
wetten.nl - Regeling - Omgevingsregeling - BijlageXVd
Note on B2: het prestatiecijfer in actieve toestand zoals opgegeven in de informatie van de fabrikant overeenkomstig Verordening (EU) 2019/424
Note on F2: de som van de ruwe (adresseerbare) capaciteit van alle SSD- en HDD-opslagapparaten die in alle opslagapparatuur zijn geïnstalleerd, zoals opgegeven door de fabrikant van de opslagapparatuur.
Note on J2: de totaal voorziene bandbreedte voor inkomend verkeer naar de computerruimte van het datacentrum, geaggregeerd voor alle connectiviteitscapaciteit en gemiddeld over het jaar. Gigabyte per seconde (GB/s of GBps) is een eenheid voor data transfer gelijk aan 8 gigabits per seconde.
Note on L2: de totaal voorziene bandbreedte voor uitgaand verkeer vanuit de computerruimte van het datacentrum, geaggregeerd voor alle connectiviteitscapaciteit en gemiddeld over het jaar. Gigabyte per seconde (GB/s of GBps) is een eenheid voor data transfer gelijk aan 8 gigabits per seconde.
Note on N2: de totale inkomende data naar de computerruimte van het datacentrum, geaggregeerd over de loop van het verslagjaar, ongeacht het aantal aansluitingen van de milieubelastende activiteit bedoeld in artikel 3.235, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.
Note on P2: de totale uitgaande data vanuit de computerruimte van het datacentrum, geaggregeerd in de loop van het verslagjaar, ongeacht het aantal aansluitingen waarop data het datacentrum binnenkomt of uitgaat van de milieubelastende activiteit.
Note on C4: Eenheid kiezen via drop down menu.
Note on D4: Indien de ICT-capaciteit voor servers niet volledig bekend is: Rapporteer, ten minste voor alle apparaten die geïnstalleerdzijn na 15 juni 2024, een schatting van het percentage van de vloeroppervlakte van de computerruimte dat gebruikt wordt voor servers.
Note on G4: Eenheid kiezen via drop down menu.
Note on H4: Indien de ICT-capaciteit voor servers niet volledig bekend is: Rapporteer, ten minste voor alle apparaten die geïnstalleerdzijn na 15 juni 2024, een schatting van het percentage van de vloeroppervlakte van de computerruimte dat gebruikt wordt voor servers.
Note on K4: Eenheid kiezen via drop down menu.
Note on M4: Eenheid kiezen via drop down menu.
Note on O4: Eenheid kiezen via drop down menu.
Note on Q4: Eenheid kiezen via drop down menu.

## LAU-code
LAU CODE | LAU NAME NATIONAL
GM0037 | Stadskanaal
GM0047 | Veendam
GM0765 | Pekela
GM1895 | Oldambt
GM1950 | Westerwolde
GM1979 | Eemsdelta
GM0014 | Groningen
GM1952 | Midden-Groningen
GM1966 | Het Hogeland
GM1969 | Westerkwartier
GM0059 | Achtkarspelen
GM0060 | Ameland
GM0072 | Harlingen
GM0080 | Leeuwarden
GM0088 | Schiermonnikoog
GM0093 | Terschelling
GM0096 | Vlieland
GM0737 | Tytsjerksteradiel
GM1891 | Dantumadiel
GM1949 | Waadhoeke
GM1970 | Noardeast-Fryslân
GM1900 | Súdwest-Fryslân
GM1940 | De Fryske Marren
GM0074 | Heerenveen
GM0085 | Ooststellingwerf
GM0086 | Opsterland
GM0090 | Smallingerland
GM0098 | Weststellingwerf
GM0106 | Assen
GM1680 | Aa en Hunze
GM1699 | Noordenveld
GM1730 | Tynaarlo
GM1731 | Midden-Drenthe
GM0109 | Coevorden
GM0114 | Emmen
GM1681 | Borger-Odoorn
GM0118 | Hoogeveen
GM0119 | Meppel
GM1690 | De Wolden
GM1701 | Westerveld
GM0148 | Dalfsen
GM0160 | Hardenberg
GM0166 | Kampen
GM0175 | Ommen
GM0180 | Staphorst
GM0193 | Zwolle
GM1708 | Steenwijkerland
GM1896 | Zwartewaterland
GM0150 | Deventer
GM0177 | Raalte
GM1773 | Olst-Wijhe
GM0141 | Almelo
GM0147 | Borne
GM0153 | Enschede
GM0158 | Haaksbergen
GM0163 | Hellendoorn
GM0164 | Hengelo
GM0168 | Losser
GM0173 | Oldenzaal
GM0183 | Tubbergen
GM0189 | Wierden
GM1700 | Twenterand
GM1735 | Hof van Twente
GM1742 | Rijssen-Holten
GM1774 | Dinkelland
GM0200 | Apeldoorn
GM0203 | Barneveld
GM0228 | Ede
GM0230 | Elburg
GM0232 | Epe
GM0233 | Ermelo
GM0243 | Harderwijk
GM0244 | Hattem
GM0246 | Heerde
GM0267 | Nijkerk
GM0269 | Oldebroek
GM0273 | Putten
GM0279 | Scherpenzeel
GM0285 | Voorst
GM0289 | Wageningen
GM0302 | Nunspeet
GM0214 | Buren
GM0216 | Culemborg
GM0263 | Maasdriel
GM0281 | Tiel
GM0297 | Zaltbommel
GM0668 | West Maas en Waal
GM1740 | Neder-Betuwe
GM1960 | West Betuwe
GM0197 | Aalten
GM0213 | Brummen
GM0222 | Doetinchem
GM0262 | Lochem
GM0294 | Winterswijk
GM0301 | Zutphen
GM1509 | Oude IJsselstreek
GM1586 | Oost Gelre
GM1859 | Berkelland
GM1876 | Bronckhorst
GM1955 | Montferland
GM0202 | Arnhem
GM0209 | Beuningen
GM0221 | Doesburg
GM0225 | Druten
GM0226 | Duiven
GM0252 | Heumen
GM0268 | Nijmegen
GM0274 | Renkum
GM0275 | Rheden
GM0277 | Rozendaal
GM0293 | Westervoort
GM0296 | Wijchen
GM0299 | Zevenaar
GM1705 | Lingewaard
GM1734 | Overbetuwe
GM1945 | Berg en Dal
GM0034 | Almere
GM0050 | Zeewolde
GM0171 | Noordoostpolder
GM0184 | Urk
GM0303 | Dronten
GM0995 | Lelystad
GM0307 | Amersfoort
GM0308 | Baarn
GM0310 | De Bilt
GM0312 | Bunnik
GM0313 | Bunschoten
GM0317 | Eemnes
GM0321 | Houten
GM0327 | Leusden
GM0331 | Lopik
GM0335 | Montfoort
GM0339 | Renswoude
GM0340 | Rhenen
GM0342 | Soest
GM0344 | Utrecht
GM0345 | Veenendaal
GM0351 | Woudenberg
GM0352 | Wijk bij Duurstede
GM0353 | IJsselstein
GM0355 | Zeist
GM0356 | Nieuwegein
GM0589 | Oudewater
GM0632 | Woerden
GM0736 | De Ronde Venen
GM1581 | Utrechtse Heuvelrug
GM1904 | Stichtse Vecht
GM1961 | Vijfheerenlanden
GM0388 | Enkhuizen
GM0400 | Den Helder
GM0405 | Hoorn
GM0420 | Medemblik
GM0432 | Opmeer
GM0441 | Schagen
GM0448 | Texel
GM0498 | Drechterland
GM0532 | Stede Broec
GM1598 | Koggenland
GM1911 | Hollands Kroon
GM0375 | Beverwijk
GM0383 | Castricum
GM0396 | Heemskerk
GM0450 | Uitgeest
GM0453 | Velsen
GM0377 | Bloemendaal
GM0392 | Haarlem
GM0397 | Heemstede
GM0473 | Zandvoort
GM0479 | Zaanstad
GM0880 | Wormerland
GM0376 | Blaricum
GM0402 | Hilversum
GM0406 | Huizen
GM0417 | Laren
GM1696 | Wijdemeren
GM1942 | Gooise Meren
GM0361 | Alkmaar
GM0373 | Bergen (NH.)
GM0399 | Heiloo
GM1980 | Dijk en Waard
GM0358 | Aalsmeer
GM0362 | Amstelveen
GM0363 | Amsterdam
GM0384 | Diemen
GM0385 | Edam-Volendam
GM0394 | Haarlemmermeer
GM0415 | Landsmeer
GM0431 | Oostzaan
GM0437 | Ouder-Amstel
GM0439 | Purmerend
GM0451 | Uithoorn
GM0852 | Waterland
GM0518 | 's-Gravenhage
GM0603 | Rijswijk
GM0629 | Wassenaar
GM0637 | Zoetermeer
GM1916 | Leidschendam-Voorburg
GM1926 | Pijnacker-Nootdorp
GM0503 | Delft
GM1783 | Westland
GM1842 | Midden-Delfland
GM0534 | Hillegom
GM0537 | Katwijk
GM0546 | Leiden
GM0547 | Leiderdorp
GM0553 | Lisse
GM0575 | Noordwijk
GM0579 | Oegstgeest
GM0626 | Voorschoten
GM0638 | Zoeterwoude
GM1525 | Teylingen
GM1884 | Kaag en Braassem
GM0482 | Alblasserdam
GM0505 | Dordrecht
GM0512 | Gorinchem
GM0523 | Hardinxveld-Giessendam
GM0531 | Hendrik-Ido-Ambacht
GM0590 | Papendrecht
GM0610 | Sliedrecht
GM0642 | Zwijndrecht
GM1978 | Molenlanden
GM0484 | Alphen aan den Rijn
GM0513 | Gouda
GM0569 | Nieuwkoop
GM0627 | Waddinxveen
GM1901 | Bodegraven-Reeuwijk
GM1931 | Krimpenerwaard
GM0489 | Barendrecht
GM0501 | Brielle
GM0502 | Capelle aan den IJssel
GM0530 | Hellevoetsluis
GM0542 | Krimpen aan den IJssel
GM0556 | Maassluis
GM0597 | Ridderkerk
GM0599 | Rotterdam
GM0606 | Schiedam
GM0613 | Albrandswaard
GM0614 | Westvoorne
GM0622 | Vlaardingen
GM1621 | Lansingerland
GM1892 | Zuidplas
GM1924 | Goeree-Overflakkee
GM1930 | Nissewaard
GM1963 | Hoeksche Waard
GM0677 | Hulst
GM0715 | Terneuzen
GM1714 | Sluis
GM0654 | Borsele
GM0664 | Goes
GM0678 | Kapelle
GM0687 | Middelburg
GM0703 | Reimerswaal
GM0716 | Tholen
GM0717 | Veere
GM0718 | Vlissingen
GM1676 | Schouwen-Duiveland
GM1695 | Noord-Beveland
GM0748 | Bergen op Zoom
GM0758 | Breda
GM0777 | Etten-Leur
GM0779 | Geertruidenberg
GM0826 | Oosterhout
GM0840 | Rucphen
GM0851 | Steenbergen
GM0873 | Woensdrecht
GM0879 | Zundert
GM1655 | Halderberge
GM1674 | Roosendaal
GM1709 | Moerdijk
GM1719 | Drimmelen
GM0744 | Baarle-Nassau
GM0766 | Dongen
GM0784 | Gilze en Rijen
GM0785 | Goirle
GM0798 | Hilvarenbeek
GM0809 | Loon op Zand
GM0824 | Oisterwijk
GM0855 | Tilburg
GM0867 | Waalwijk
GM1723 | Alphen-Chaam
GM1959 | Altena
GM0755 | Boekel
GM0757 | Boxtel
GM0796 | 's-Hertogenbosch
GM0797 | Heusden
GM0828 | Oss
GM0845 | Sint-Michielsgestel
GM0865 | Vught
GM1721 | Bernheze
GM1948 | Meierijstad
GM1982 | Land van Cuijk
GM1991 | Maashorst
GM0743 | Asten
GM0753 | Best
GM0762 | Deurne
GM0770 | Eersel
GM0772 | Eindhoven
GM0794 | Helmond
GM0820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten
GM0823 | Oirschot
GM0847 | Someren
GM0848 | Son en Breugel
GM0858 | Valkenswaard
GM0861 | Veldhoven
GM0866 | Waalre
GM1652 | Gemert-Bakel
GM1658 | Heeze-Leende
GM1659 | Laarbeek
GM1667 | Reusel-De Mierden
GM1706 | Cranendonck
GM1724 | Bergeijk
GM1728 | Bladel
GM1771 | Geldrop-Mierlo
GM0889 | Beesel
GM0893 | Bergen (L.)
GM0907 | Gennep
GM0944 | Mook en Middelaar
GM0983 | Venlo
GM0984 | Venray
GM1507 | Horst aan de Maas
GM1894 | Peel en Maas
GM0946 | Nederweert
GM0957 | Roermond
GM0988 | Weert
GM1640 | Leudal
GM1641 | Maasgouw
GM1669 | Roerdalen
GM1711 | Echt-Susteren
GM0882 | Landgraaf
GM0888 | Beek
GM0899 | Brunssum
GM0917 | Heerlen
GM0928 | Kerkrade
GM0935 | Maastricht
GM0938 | Meerssen
GM0965 | Simpelveld
GM0971 | Stein
GM0981 | Vaals
GM0986 | Voerendaal
GM0994 | Valkenburg aan de Geul
GM1729 | Gulpen-Wittem
GM1883 | Sittard-Geleen
GM1903 | Eijsden-Margraten
GM1954 | Beekdaelen