## Sorteerbaar
Versie: V1, 5 november 2025. De ingevulde waarden zijn aangeleverd door de desbetreffende leveranciers. Het betreft geen beoordeling of aanbeveling door RVO.
Wijzigen en aanvullen: Formulier "Softwaresystemen voor Energiemanagement" aanvragen via het RVO contact-formulier via klantcontact, zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact/formulier
URL: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht/onderzoeksplicht/energiemanagement/14-vragen/softwaresystemen
| Algemeen |  |  |  | Monitoring | [16 empty] | Post-processing
[5 empty] | Data inlezen |  |  |  | Welke van de volgende type data kan worden ingelezen? | [8 empty] | Data opslag |  | Alarmering |  | Optimalisatie gebouwregeling |  | Energiecontractbeheer |  | Rapportage / Audit | [5 empty] | Feedback |  |  |  | Demand Response
| Productnaam: | Bedrijfsnaam: | Product website: | e-mail: | Kan het product (historische) databestanden inlezen? | Kan het product real-time data inlezen? | Kan het product gebouwbeheersystemen uitlezen? | Kunnen sensoren en meters direct worden aangesloten? | Elektriciteits-consumptie | Elektriciteits-productie | Gas | Warmte | Stoom | Perslucht | Blowers & Vacuüm-systemen | Binnenklimaat (temperatuur, CO2) | Weerdata | Kan alle data lokaal (binnen bedrijfsnetwerk klant) opgeslagen worden? | Kan alle data opgeslagen worden in de 'Cloud'? | Kan het product afwijkingen in metingen signaleren? | Is alarmering middels email/sms mogelijk op geconsta-teerde afwijkingen | Geeft het product advies over het (opnieuw) optimaal inregelen van installaties | Kan het product een optimale inregeling automatisch terugkoppelen naar een gebouwbeheer-systeem en/of installatie? | Beschikt het product over een factuur-controle systeem? | Heeft het product de mogelijkheid om het gecontracteerd transportver-mogen te optimaliseren | Geeft het product een termijnoverzicht (bijv. per week of jaar) van het energiegebruik? | Maakt het product trend-analyses? | Maakt het product correlatie-analyses met het weer? | Maakt het product correlatie-analyses met productie aantallen? | Identificeert het product zelf acties en maatregelen voor het realiseren van energiebe-sparing? | Is benchmarking tussen verschillende sites (gebouwen/ locaties) mogelijk? | Beschikt het product over een real-time dashboard? | Kan het product toekomstige energievraag voorspellen? | Is er een (smart phone/ tablet) app beschikbaar voor iOS? | Is er een (smart phone/ tablet) app beschikbaar voor Android? | Kan het product real-time op basis van energieprijs-informatie installaties aansturen?
| ABB Ability™ System 800xA |  | https://new.abb.com/control-systems/system-800xa | nl-componenten@abb.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| ABB ASKI Energy | ABB BV | ABB ASKI ¦ Producten | nl-componenten@abb.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| ACS Buildings | Climotion | www.acs-buildings.com | info@acs-buildings.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Advanced Energymonitoring | Sedico B.V. | https://www.vistrasedico.com/nl/energy-management | sedico@vistra.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| Asset Performance Advisor | Siemens Nederland N.V. | Asset Performance Services ¦ Services ¦ Siemens Netherlands | bt-services.nl@siemens.com | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee
| Bakos Energy Aware | Bakos vof | http://www.bakos.nl/energie/ | wdj@bakos.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| BAM Building Analytics | BAM Energy Systems | https://www.bambouwentechniek.nl/specialismen/bam-energy-systems/beheren-en-exploiteren |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| BeNext Monitoring Services | BeNext | https://www.benext.eu/monitoring | sales@benext.eu | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Bespaar | Facilicom Solutions Energiemanagement | www.facilicom-energie.nl |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee
| BK Energy Efficiency | BK Energy Efficiency | www.bkenergyefficiency.nl | info@bkenergyefficiency.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| BRIGHTER | Spectral | https://spectral.energy/product/brighter/ | service@spectral.energy | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee
| Cloud Energy Optimizer | Qien | www.qien-online.com | info@qien-online.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| DB Energie | Trenton B.V. | www.trenton.nl | info@trenton.nl | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| DeltaOS All-In-One-Solution | Delta Digital B.V. | https://www.deltadigital.nl/ | info@deltadigital.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | ja
| Desigo CC | Siemens Nederland N.V. | https://new.siemens.com | hvac.nl@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (green leaf/ Opti control) | ja (green leaf) | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja (green leaf) | ja | ja | nee, wel via browser | ja | ja | ja
| EcoStruxure Building Operation | Schneider Eletric | https://www.se.com/nl/nl/product-range/62111-ecostruxure-building-operation/#overview | support@nl.schneider-electric.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | web | web | ja
| EcoStruxure Energy Hub | Schneider Electric | https://www.se.com/nl/nl/product-range/88215214-ecostruxure-energy-hub/ | support@nl.schneider-electric.com | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| EcoStruxure Microgrid | Schneider Electric | https://www.se.com/nl/nl/work/solutions/microgrids/ | support@nl.schneider-electric.com | Ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | Ja | nee | nee | ja | nee | ja | Ja | Ja | Nee | nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja
| EcoStruxure Microgrid Flex | Schneider Electric | https://www.se.com/nl/nl/work/solutions/microgrids/ | support@nl.schneider-electric.com | Ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | Ja | Ja | ja | ja | nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | ja | Ja | Ja | ja | nee | nee | ja
| EcoStruxure Power Monitoring Expert | Schneider Electric | https://www.se.com/nl/nl/product-range/65404-ecostruxure-power-monitoring-expert/#overview | support@nl.schneider-electric.com | Ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | nee | Ja | Ja | ja | ja | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | ja | ja | Ja | Ja | ja | nee | nee | Nee
| EcoStruxure Resource Advisor | Schneider Electric | https://www.se.com/nl/nl/work/services/sustainability-business/energy-and-sustainability-software/energy-management-software-resource-advisor.jsp | support@nl.schneider-electric.com | Ja | nee | ja | nee | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | Ja | Ja | nee | nee | ja | ja | Ja | Ja | Ja | ja | nee | Ja | nee | ja | nee | nee | ja
| e-DataPortal | Joulz Meetbedrijf B.V. | https://joulz.e-dataportal.nl/login/ | Klantenservice@Joulz.nl | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| Edmij | Edmij | https://edmij.nl/zakelijke-energieverbruiker/ |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja
| Efficio | Summit-Power B.V. ‘s-Hertogenbosch | Berg - Summit Power (summit-power.eu) | wkars@summit-power.eu | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Embion EMS | Embion BV | https://embion.nl | info@embion.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | nee | ja | nee | ja | ja | ja
| EMI / MESWeb / ABB | TUMS Meetdiensten | https://welkom.tums-meetdiensten.nl/ | info@tumsbv.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja (* inzekere zin) | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| Endenburg Energiemanagementsysteem (EEMS) | Endenburg Elektrotechniek | www.endenburg.nl | takca@endenburg.nl | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee | ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja
| Enelogic | Enelogic | https://enelogic.com |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Enepa | Enepa | www.meteruitlezen.nl |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| EnergieDataWatcher | EnergieDataWatcher | www.energydatawatcher.com |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Energiemanagement | Ebatech meetbedrijf | https://www.kenter.nu | info@kenter.nu | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee
| Energiemanager Online + | Energiemanager Online | http://energiemanageronline.nl/zakelijk/ | info@energiemanageronline.nl | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Energiemissie | Energiemissie B.V. | www.energiemissie.nl | info@energiemissie.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| EnergiePlanner | EnergiePartners BV | www.energieplanner.nl | info@energiepartners.com | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee |  |  | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Energy Analytics | ilionx | https://energyanalytics.nl/ | bvandermolen@ilionx.com | ja | Op aanvraag | Op aanvraag | ja | ja | ja | ja | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | Op aanvraag | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja, via Power BI | ja, via Power BI | nee
| Energy Efficiency Analytics | Siemens Nederland N.V. | https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/grid-edge-software/eea.html | jozef.bouwels@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| Energy Efficiency Analytics | Siemens Nederland N.V. | https://www.siemens.com/global/en/products/energy/grid-software.html | jozef.bouwels@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| Energy Management Solution EMS | SAUTER | www.sauter.nl | info@sauter.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Energy Navigator | E-nolis | http://e-nolis.com/ |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Energy Panel | Hellemans Consultancy | www.energypanel.nl | energypanel@hellemansconsultancy.nl | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Energy Performance Insights | Siemens Nederland N.V. | Asset Performance Services ¦ Services ¦ Siemens Netherlands | bt-services.nl@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| Energy Profiler | Sweco | www.energy-profiler.com | info@energy-profiler.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| EnergyAlert | EnergyAlert | www.energyalert.nl | info@energyalert.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| EnergyFlip | Aurum Europe b.v. | energyflip.nl | service@energyflip.com | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | ja | nee | ja | ja | nee
| EnergyGrip | Aurum Europe b.v. | energygrip.com | service@aurumeurope.com | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| Energy-OnLine | Energy-Online BV | http://www.energy-online.nl/ | webformulier | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| EnergyWorx SaaS | EnergyWorx | www.energyworx.org |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| ENERIT | Green Partner Audits & Consultancy B.V. | www.enerit.com | www.green-partner.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Eniscope | Sprinx International | www.sprinxinternational.com | info@sprinxinternational.com | ja, maar alleen van het eigen systeem | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Env.Base Energiecontroller | Envitron | https://www.envitron.com/envi-base/ | Sales@envitron.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Erbis en ErbisOnline | Van Beek | www.vanbeek.com | support@vanbeek.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| ESG & Building Analytics Platform | Healthy Workers | healthyworkers.com | sales@healthyworkers.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| eSight en GreenApples | eSightMonitoring | www.esightmonitoring.nl |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| E-View, online monitoring | INNAX GEBOUW & OMGEVING | www.eview.nl |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Flexibility Services | Siemens Nederland N.V. | https://www.siemens.com/global/en/products/buildings/energy-sustainability/energy-flexibility.html | jeroen.bakker@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Fluxus F704 TE Clamp-on Energie meting | Flexim Instruments Benelux B.V. | www.flexim.com/nl | benelux@flexim.com | nee | ja | wij sturen data naar GBS | ja |  |  | ja | ja | ja |  |  |  |  | ja |  | ja | ja via modem | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja
| Fudura Go+ & Pro | Fudura | www.fudura.nl | info@fudura.nl | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Galooli Solution | Galooli LTD. | https://galooli.com/ | oran@galooli.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | adjustments required, not recommended | ja | ja | ja | ja | ja | No, but can be integrated with an invoice system | No, but can send commands to an existing controller | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| hello energy | hello energy | www.hello-energy.com | hello@hello-energy.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| Hero Balancer | Hero Balancer B.V. | herobalancer.com | webformulier | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Honeywell Forge Sustainability + | Honeywell Buildings Solutions | https://www.honeywellforge.ai/us/en/products/buildings/honeywell-forge-sustainability-plus-for-buildings-carbon-and-energy-management |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee
| Hubgrade | Veolia | https://www.veolia.nl/nl/onze-oplossingen/energiemonitoring-hubgrade | https://www.veolia.nl/nl/contact#no-back | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| InsiteReports | Kropman BV | www.insiteview.nl/insitereports | info@insiteview.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja, responsive website | ja, responsive website | ja
| InsiteView | Kropman BV | www.insiteview.nl | info@insiteview.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja, responsive website | ja, responsive website | ja
| InterAct | Combined Traders BV | www.groendu.nl |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| IntoTrend Energy Intelligence | IntoTrend B.V. | www.intotrend.com | info@intotrend.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja, via webpagina | ja, via webpagina | nee
| iqbi | iqbi b.v. | iqbi.nl | info@iqbi.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Klictix Energiemonitoring | Klictix | https://www.klictix.nl/diensten/energie-monitoring | info@klictix.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee
| Kuijpers Energie in zicht | Kuijpers | https://www.kuijpers.nl/oplossingen/duurzaamheid/energie-in-zicht/ | ebeco@kuijpers.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| MeetdataPlus | Kenter | www.kenter.nu/meetdataplus/ | info@kenter.nu | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee, wel via browser | nee, wel via browser | nee
| MeteoViva Climate | Crijns Energy Controlling | energycontrolling.eu / meteoviva.nl |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| MeterInsight | MeterInsight | www.meterinsight.com | info@meterinsight.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja | nee
| Mijn EE Care | EE Care bv | www.eecare.nl | sales@eecare.nl | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee
| MijnAnexo (Pro) | Anexo B.V. | www.anexoportal.nl | info@anexo.nl | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| MinEnergi2 | Brunata WMS (Warmtemeterservice B.V.) | https://energidata.com/en/ | verkoop@wms.nl | ja |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | Roadmap 2025 | ja | ja | Roadmap 2024 | ja | ja | nee
| Miniserver, Miniserver Compact, Miniserver Go | Loxone | https://www.loxone.com/nlnl/producten/miniserver/ | Frank.wessels@loxone.com | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee, komt | nee, komt | nee | ja | ja | ja | ja/nee,maatwerk | ja | ja | ja
| Motus | Kersten Techniek | https://kerstentechniek.nl/motus | info@kerstentechniek.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| MyOPSView | MPL Easy Safe Integrations | mpl.nl | info@mpl.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | Maatwerk klant | Maatwerk klant | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | Maatwerk klant
| Navi | Anexo B.V. | navi.anexo.nl | navi@anexo.nl | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| Nuuka solutions | Nuuka solutions | www.nuukasolutions.fi |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Ommnia Energie Manager | Ommnia Systems | www.ommnia-systems.nl | info@ommnia-systems.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| OpenBlue Enterprise Management | Johnson Controls | www.johnsoncontrols.com/nl_nl | dennis.heesakkers@jci.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| OpenToControl - EMS Platform | OpenToControl | https://opentocontrol.com/ | info@opentocontrol.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| Peeeks Demand Response | Peeeks | www.peeekspower.com |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee |  |  | ja | ja | onbekend | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | onbekend | ja | ja | nee | nee | ja
| Powermanager | Siemens Nederland N.V. | https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-measuring-devices-and-power-monitoring.html | willem.batenburg@siemens.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja/desigo CC | ja/desigo CC | ja/desigo CC | ja | ja | ja | ja | ja/desigo CC | ja/desigo CC | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | ja
| Priva Digitale Services | Priva B.V. | https://www.priva.com/nl/gebouwen/oplossingen/digitale-diensten/priva-digital-services | sales.building.nl@priva.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | ja | ja | nee
| Priva Ecobuilding | Priva B.V. | https://www.priva.com/nl/gebouwen/oplossingen/smart-building/ecobuilding | sales.building.nl@priva.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Professional Monitoring | Het Meetbedrijf | www.hetmeetbedrijf.nl |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| PULSE Core | SPIE Nederland | www.pulsecore.com | connecting@pulsecore.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | geen iOS, wel Wep-app | geen Androidm, wel Wep-app | ja
| Qanteon - gebouwbeheer en energiemanagement in één! | Kieback&Peter | www.kieback-peter.com/nl/nl/ | service@kieback-peter.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser HTLM 5 | nee, wel via browser HTLM 5 | ja
| Realtime Energy eXchange (R.E.X.) | EXE | https://www.realtime-energy-exchange.com/ |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| RedShare | RedShare | www.redshare.nl |  | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja
| Sauter Vision Center Analytics & Energy Management | SAUTER | www.sauter.nl | info@sauter.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja, responsive website | ja, responsive website | nee
| Senfal Core | Senfal | www.senfal.com |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee |  |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Sensorfact Intelligent Energy Management | Sensorfact | https://www.sensorfact.nl/ |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee |  |  | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja
| Simaxx | Simaxx |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee
| SimpleWEG | SimpleWEG | www.simpleweg.com | koffie@simpleweg.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| SkySpark | CimPro B.V. | cimpro.com | info@cimpro.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Smart Building Platform | Spectral | www.spectral.energy | info@spectral.energy | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Smart Data Portal | Smart Data Solutions BV | www.smartdatasolutions.nl | info@smartdatasolutions.nl | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja
| Smart Energy Platform (SEP) | Van Egmond Industriële Automatisering B.V. | https://www.vanegmond.nl/diensten/industriele-automatisering | projecten@vanegmond.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee
| Smart Energy Software | I-Real | http://www.i-real.nl/totaaloplossingen-voor/energiemanagement/ |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee
| SmartDodos Monitor | SmartDodos | www.smartdodos.com | info@smartdodos.com | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja
| Smartility | BINX Smartility | https://smartility.nl/ | info@bi-smart.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja | ja
| SmartTrackers | SmartTrackers | smarttrackers.nl |  | ja | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | nee | ja | ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee
| Spacewell Energy | Spacewell | www.spacewell.com | marketing.energy@spacewell.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja (Detect) | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (Detect) | ja | ja | ja | dashboards zijn responsive | dashboards zijn responsive | nee
| Sustainable Buildings EMS | Sustainable Buildings | www.sustainablebuildings.nl | info@sustainablebuildings.nl | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee |  |  | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee
| Tibo Energy | Tibo Energy | http://tibo.energy | info@tibo.energy | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja, via webapp | ja, via webapp | ja
| VPVision | VPInstruments | https://www.vpinstruments.com/vpvision_energy_monitoring | Sales@vpinstruments.com | nee | ja | nee, andersom via SQL | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja, optie | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ja | nee | ja | ja | nee | ja | ja | nee
| WattMaestro | Evalan BV | www.wattmaestro.com | WattMaestro@evalan.com | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja
| WebCTRL/ABOUND | Carrier Building Automation Solutions | Building Automation Solutions ¦ Carrier Europe | jimmy.siauw@carrier.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
| Webeasy 3 | Webeasy BV | https://webeasy.nl | info@webeasy.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee, wel via browser | nee, wel via browser | ja
| Ysmart energiemanagement dashboard | Ysmart energiemanagement dashboard | https://ysmart.nl/ | contact@ysmart.nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja