Sjabloon concernrapport EED-auditplicht

Dit sjabloon is bedoeld voor het concernrapport van de onderneming die onder de EED-auditplicht valt.

EED-auditplicht

De EED-auditplicht geldt voor ondernemingen (inclusief verbonden ondernemingen) met een gemiddeld jaarlijks energiegebruik over de afgelopen 3 jaar (alle energiedragers samengenomen) van meer dan 10 TJ maar niet meer dan 85 TJ. Deze ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren en daarvan een rapportage indienen. Tevens moet er een concreet actieplan opgesteld worden waarin de aanbevelingen uit de energie-audit zijn opgenomen. De EED-auditplicht wordt op ondernemingsniveau uitgevoerd, u dient hiervoor één rapportage in waarin de energie audit van de gehele onderneming is opgenomen.

Naast dit sjabloon dat bedoeld is voor een concern gedeelte is er ook een sjabloon voor de vestigingsrapportage. Het concernrapport geeft met name de samengevatte resultaten van de vestigingsrapporten weer. Het concernrapport kunt u samenvoegen met de benodigde vestigingsrapporten tot één rapport in één pdf document voor de gehele onderneming. Deze kunt u als bijlage toevoegen aan het indieningsformulier voor de auditplicht.

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

# Concernrapport auditplicht EED

| Onderneming: |  |
| --- | --- |
| Adres hoofdvestiging: |  |
| Contactpersoon: |  |
| Datum: |  |
| Uitgevoerd door: |  |
| Auteur & Co-lezer: |  |

## Samenvatting

In het kader van de EED-auditplicht van onderneming Vul de naam van de onderneming in is een energie-audit uitgevoerd. De energie-audit is voor Klik om getal in te voeren vestiging(en) van de organisatie uitgevoerd. De gehele organisatie omvat  Klik om getal in te voeren vestiging(en).

Analyse energieverbruik

Uit de energie-audits is gebleken dat het totale jaarlijkse energieverbruik circa Klik om getal in te voeren GJ bedraagt. Het besparingspotentieel van de maatregelen is Klik om getal in te voeren GJ.

Toelichting: 
Op basis van de resultaten van de energie-audit(s) dient in onderstaande tabel een overzicht te worden gecreëerd van het totale gemeten energiegebruik van de onderneming (alle locaties) en de bijbehorende besparing per energiedrager.

Indien gebruik wordt gemaakt van de steekproefaanpak dan berekent u het totale besparingspotentieel op basis van extrapolatie. In het overzicht en de beschrijving in paragraaf 1.1 op pagina 4 van dit sjabloon maakt u inzichtelijk op welke wijze de extrapolatie is uitgevoerd.

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

Tabel 1.1 – Energiegebruik en besparingspotentieel gehele onderneming

| Energiedrager | Eenheid | Huidig gebruik | Besparingspotentieel |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle energiedragers | GJ/jaar |  |  |
| Elektriciteit | kWh/jaar |  |  |
| Aardgas | m³/jaar |  |  |
| Warmte | GJ/jaar |  |  |
| Overige | -/jaar |  |  |
| Motorbrandstoffen - diesel | liter/jaar |  |  |
| Motorbrandstoffen - benzine | liter/jaar |  |  |
| Motorbrandstoffen – elektriciteit | kWh/jaar |  |  |
| Totaal investeringen potentiële maatregelen |  |  | € |
| Totaal kostenbesparing potentiële maatregelen |  |  | € |

Toelichting: 
In de vestigingsrapporten zijn de sinds de vorige energie-audit getroffen maatregelen van de betreffende vestigingen opgenomen. In onderstaande tabel geeft u het aantal getroffen maatregelen, de totale gedane investering en de totale behaalde energiebesparing van de gehele onderneming weer. U telt hiervoor de gegevens uit de vestigingsrapporten op.

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

Tabel 1.2 – Resultaten getroffen maatregelen uit de vorige audit (gehele onderneming)

| Aantal getroffen maatregelen | Totaal gedane investering [€] | Totaal behaalde energiebesparing [GJ/jaar] |
| --- | --- | --- |

## Leeswijzer en instructie

Dit concerndeel van het energie-auditrapport bevat informatie over de gehele onderneming. De resultaten gaan over de energieverbruiken en besparingspotentie van de gehele onderneming.

Bij de verschillende onderdelen in dit sjabloon is gewerkt met toelichtingen en voorbeelden in tekstvakken. De toelichting geeft informatie over essentiële onderdelen. De voorbeelden geven een manier van het presenteren van de informatie. De tekstvakken dienen te worden verwijderd bij gereed maken van het auditverslag.

Afkortingen en begrippen

EED		Europese Energie-Efficiency Richtlijn (=Directive)

EML		Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing

DBO		Doelmatig beheer en onderhoud

TVT		Terugverdientijd

LCC		Levenscyclus kostenanalyse

Energiedrager	Elektriciteit, aardgas, warmte of motorbrandstoffen

kWh		Kilowattuur

GJ			GigaJoule

Nm³		Normaalkuub

Weergave van energieverbruik

In de onderliggende locatie rapporten is het energiegebruik en het besparingspotentieel van de locatie vastgesteld. Door de gegevens uit de locatierapporten op te tellen wordt het overzicht (tabel 1.1) voor de gehele onderneming opgesteld.

Om het totale energiegebruik van de onderneming vast te stellen dient het gebruik van alle energiedragers te worden opgeteld. Hiervoor is het noodzakelijk om eerst het verbruik van de verschillende energiedragers naar dezelfde eenheid om te rekenen. Voor de meest gebruikte energiedragers worden de volgende omrekeningsfactoren toegepast:

Toe te passen omrekeningsfactoren gemeten energieverbruik naar GJ:

Elektriciteit  	1 kWh = 	0,0036 	GJ

Aardgas 	1 Nm³ = 	0,03165 GJ

Warmte		1 GJ   =	1 	GJ

Diesel		1 liter  =	0,0358 	GJ	
Benzine		1 liter  = 	0,0329 	GJ	
Huisbrandolie	1 liter  = 0,038	GJ

Steenkool	1 ton   =	29,3 	GJ

Op de website www.rvo.nl/eed kunt u een rekentool downloaden waarmee u het energiegebruik van uw onderneming kunt uitrekenen.

## Inhoudsopgave

| 1 |  | Algemene gegevens op concernniveau……………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Inleiding…………………………………………………………………………… | 5 |
| 2 |  | Overzicht getroffen maatregelen sinds de vorige energie audit…………………. | 6 |
| 3 |  | Beschrijving extern vervoer in eigen beheer………………………………………. | 7 |
| 4 |  | Samenvattend overzicht energiebesparende maatregelen………………………. | 8 |

# Algemene gegevens op concernniveau

Algemene gegevens

Tabel 1.3 - Gegevens hoofdvestiging

|  | Hoofdvestiging |
| --- | --- |
| Naam Onderneming |  |
| KvK nr. Hoofdvestiging |  |
| Bezoekadres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Contactpersoon |  |
| Telefoon |  |
| Email |  |

Tabel 1.4 - Gegevens vestigingen

Toelichting: 
Aan de auditplicht kan worden voldaan door bijvoorbeeld een steekproefaanpak, ISO50001 certificering, of door KGG erkende keurmerken. Vermeld dit per vestiging

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

| Naam vestiging | Adres | Contactpersoon vestiging | Aan auditplicht voldaan door |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel 1.5 - Gegevens EED adviseur

|  | Adviseur EED energie-audit |
| --- | --- |
| Naam Adviesbureau |  |
| Contactpersoon Adviesbureau |  |
| Bezoekadres |  |
| Postcode en plaats |  |
| Telefoon |  |
| Email |  |

## Inleiding

Er is sprake van een EED-auditplicht bij deze organisatie, om hier aan te voldoen is er een energie-audit uitgevoerd. Dit verslag beschrijft de uitkomsten van deze audit.

Scope

- Toelichting:

Beschrijving van scope van het onderzoek (welke dochters en welke vestigingen vallen onder de onderneming)

Beschrijving van de keuze voor vestiging(en) (in geval van steekproef aanpak )

  - Indien gebruik is gemaakt van een steekproefaanpak, dan dient kort omschreven te worden welke EED energie-audits uitgevoerd zijn voor welk cluster van vestigingen! Dit dient onderbouwd te worden met een lijst van alle vestigingen waarin opgenomen: het energieverbruik van de vestigingen en tot welke cluster (groot-, midden- of kleinverbruik) de vestiging behoord.

Afbakening/buiten scope

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

# Overzicht getroffen maatregelen sinds de vorige energie-audit

Geef in de onderstaande tabel een overzicht van de maatregelen die in de vorige energie-audit waren opgenomen en inmiddels zijn uitgevoerd:

Tabel 1.6 – Getroffen energiebesparende maatregelen

| Omschrijving maatregel | Gedane investering [€] | Gerealiseerde energiebesparing door de uitgevoerde maatregelen uit de vorige energie-audit |  |  |  |  |  |  | TVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energiedragers gebouw en proces |  |  |  | Motorbrandstoffen |  |  |  |
|  |  | Elektriciteit [kWh] | Gas [Nm³] | Warmte [GJ] | Overige [GJ] | Benzine [liter] | Diesel [liter] | Elektriciteit [kWh] |  |
| Totaal aan investeringen [€] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energiebesparing – alle maatregelen [GJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bij besparing op warmte gaat het om extern ingekochte warmte. Bij zelf opgewekte warmte betreft het waarschijnlijk besparing op de ingezette brandstof (meestal aardgas).

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

# Beschrijving extern vervoer in eigen beheer

Dit gaat alléén om het zakelijk vervoer in eigen beheer. Ook lease auto’s vallen hieronder. U kunt er ook voor kiezen om het extern vervoer per vestiging in de vestigingsrapportages op te nemen. Dan kunt u dit hoofdstuk verwijderen.

Voorbeeld van te beschrijven/ op te nemen onderdelen:

Beschrijving van de verschillende externe vervoersbewegingen

Beschrijving van de zakelijke voertuigen medewerkers (bijvoorbeeld merk, type, label, etc.)

Beschrijving voertuigen voor grondstoffen, producten en afval (bijvoorbeeld merk, type, label, etc.)

Jaarlijks aantal zakelijk gereden kilometers inclusief brandstofverbruik

Transportkilometers grondstoffen, producten en afval inclusief brandstofverbruik

- Uit de omschrijving moet de technische- en energetische staat van vervoersmiddelen blijken.

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

# Samenvattend overzicht energiebesparende maatregelen

Uit de energie-audit zijn de volgende energiebesparende maatregelen en naar voren gekomen:

Toelichting:

Op basis van de resultaten van de audit(s) van de vestigingen dient in onderstaande tabel een overzicht te worden gecreëerd van de besparing per maatregel verdeeld over maatregelen voor gebouwen, installaties, processen, vervoer en gebruik of productie van hernieuwbare energie. Hierbij dient te worden aangegeven welke besparing dit per energiedrager oplevert. Ook de procentuele besparing per maatregel ten opzichte van het totale gemeten energieverbruik dient te worden berekend. Bij de kolom overige kan door de gebruiker zelf worden gekozen welke eenheid wordt toegepast in het geval van afwijkende energiedragers.

Het totale besparingspotentieel in GJ wordt bepaald door de juiste omrekeningsfactoren toe te passen. Mogelijke omrekeningsfactoren staan beschreven in de instructie van dit EED sjabloon.

1: Het totaal van de investering en besparing wordt bepaald door per kolom de gegevens op te tellen.
2: De besparing t.o.v. het huidige energieverbruik per energiedrager wordt bepaald door de totale besparing per energiedrager (kolom totaal) om te rekenen naar GJ en te delen door het gebruik per energiedrager van de hele onderneming.
3: De energiebesparing van alle maatregelen in GJ wordt berekend door de kolom totalen om te rekenen naar GJ en daarna bij elkaar op te tellen
4: Het totale percentage energiebesparing t.o.v. het huidig gebruik wordt bepaald door de totale energiebesparing [GJ[ te delen door het totale huidige energiegebruik [GJ[.

* Dit tekstvak verwijderen bij gereedmaken rapportage

Tabel 1.7 – Energiebesparende maatregelen

| Omschrijving maatregel | Gebouw/ Installatie/ Proces/ Vervoer/Duurzame energie | Investering [€] | Besparingspotentieel |  |  |  |  |  |  | TVT [jaar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energiedragers gebouw en proces |  |  |  | Motorbrandstoffen |  |  |  |
|  |  |  | Elektriciteit [kWh] | Gas [Nm³] | Warmte [GJ] | Overige [-] | Benzine [liter] | Diesel [liter] | Elektriciteit [kWh] |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies een item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energiebesparing t.o.v. huidig verbruik per energiedrager [%]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energiebesparing – alle maatregelen [GJ] 3 |  |  | Energiebesparing t.o.v. huidig totaalverbruik – alle maatregelen [%]4 |  |  |  |  |  |  |  |