## Format
Rapportageformat SWIG
Dit format kan gebruikt worden om aan te tonen dat de uitstoot van het warmtenet bij einde looptijd niet hoger is dan de grenswaarde.
In te vullen cellen
Naam leverancier:
Warmtenet:
Aantal aansluitingen: | 5
Samenvatting
Indicator |  |  | Eenheid
CO2 emissie |  | 0 | kg/GJth geleverde warmte
Primair fossiele energie-inzet |  | 0 | GJp/ GJth geleverde warmte
Aandeel hernieuwbare energie |  | 0% | %
Aandeel restwarmte |  | 0% | %
Het netwerk voldoet | wel | aan de criteria voor energie-efficiënt warmtenet.
Warmtebronnen
|  |  | A | B | C | D
Bronnen |  | Productie | CO2 emissie | Primair fossiel energiegebruik | Hernieuwbaar energiegebruik | Restwarmte-gebruik
Naam | Type | GJth/jaar | kg/jaar | GJp/jaar | GJh/jaar | GJr/jaar
Bron 1
Bron 2
Bron 3
Bron 4
TOTAAL WARMTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aantal verbruikers & verbruik
E
|  | Aantal | Warmte afname (GJth/jaar)
Aansluitingen |  | 5 | 0
CO2 en energiebalans
| A | B | C | D |  | E
Energiedragers | CO2 emissie | Primair fossiel energiegebruik | Hernieuwbaar energiegebruik | Restwarmte-gebruik | Warmte verlies | Warmte afname
| kg/jaar | GJp/jaar | GJh/jaar | GJr/jaar | GJth/jaar | GJth/jaar
TOTAAL WARMTE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hulp energiebron 1
Hulp energiebron 2
Etc.
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicator: CO2 emissie (kg/GJ) = A/E
Indicator: primair fossiel energiegebruik (GJp/GJth) = B/E
Indicator: aandeel hernieuwbaar (%) = C/(B+C+D)
Indicator: aandeel restwarmte (%) = D/(B+C+D)

## Lijst Factoren
Parameter | Waarde | Eenheid | Bron / opmerking | Link
PEF elektriciteit (WKK) | 1.47 | GJp/GJe | Voor de berekening van WKK-installaties (met- en zonder derving) heeft KGG besloten om de PEF tijdelijk te ‘bevriezen’ lopende het traject om te komen tot een definitieve methodiek. Doel is om grote sprongen in de duurzaamheidsprestatie van WKK’s te voorkomen. Deze waarde is dus gelijk gehouden aan de factor van vorige jaren, gebaseerd op CBS, 8 februari 2023. | Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021 (cbs.nl)
PEF elektriciteit (flexmodus) | 0 | GJp/GJe | Zie rapport ‘duurzaamheid van warmte- en koudelevering’ (2023) voor toelichting, toepassingsbereik en voorwaarden. Informatie over de DPR via Dynamische Referentie Prijs. Een administratie die de inzet van de elektriciteit op uurbasis bijhoudt is verplicht. | Duurzaamheid van warmte-en koudelevering
Dynamische Referantie Prijs
PEF elektriciteit netstroom (2030) | 0.67 | GJp/GJe | KEV 2025, tabellenbijlage, tabel 29b | https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2025
PEF gas | 1 |  | Groengas is nog zeer gering
PEF restwarmte | 0.07 | GJe/GJth | Relateren aan energieverbruik voor uitkoppeling. 0,07 GJe/GJth is een forfaitaire waarde, zie de NTA 8800 (Bijlage P onderdeel 6.5.4.7 geeft 0,07 kWhe/kWhth). Een eigen waarde kan gebruikt worden mits dat onderbouwd wordt.
| 0.081 | GJp/GJth
PEF afval | 0.46 |  | Biogene fractie is 54% | Hernieuwbare energie in Nederland 2023 ¦ CBS tabel bij figuur 8.2.1
PEF biomassa | 0 |  | Zie NTA 8800, voor installaties die vallen onder het activiteitenbesluit.
CO2-emissie elektriciteit netstroom (2030) | 0.11 | kg/kWh | KEV 2025, tabellenbijlage, tabel 29b | https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2025
CO2-emissie Gas | 50.6 | kg/GJP | zie brandstoffenlijst 2024 van RVO: Omrekening naar bovenwaarde: 56,2/1,11 = 50,6 kg/GJ. De factor 1,11 staat in bijlage 1 van rapport Harmelink | Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren
CO2-emissie Restwarmte (2030) | 2.14 | kg/GJth | Relateren aan energieverbruik voor uitkoppeling. 0,07 GJe/GJth is een forfaitaire waarde, zie de NTA 8800 (Bijlage P onderdeel 6.5.4.7 geeft 0,07 kWhe/kWhth). Een eigen waarde kan gebruikt worden mits dat onderbouwd wordt.
CO2-emissie Afval | 38.2 | kg/GJp | Zie RIVM, tabel 3.7 Omrekening volgens rapport Harmelink | Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2022 National Inventory Report 2024
CO2-emissie Biomassa | 0 | kg/GJp | Volgt uit de PEF van 0 volgens de NTA 8800, voor installaties die vallen onder het activiteitenbesluit.
Referentie | 58.5 | kg/GJ | Uitstoot van een CV-ketel met gemiddeld rendement van 87% (conform de warmteregeling).
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het aantonen duurzaamheid van het warmtenet binnen de SWIG. Zie voor verdere toelichting; https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/Rapport-Duurzaamheid-warmtelevering-2023.pdf