## Invulinstructie_en_disclaimer
Model haalbaarheidsstudie SCE 2026
Versie 2, februari 2026 (enkele basisbedragen wind zijn verlaagd conform Openstellngsbesluit SCE2026)
Algemene instructies
Dit model is bedoeld ter onderbouwing van de financiële en economische haalbaarheid voor SCE-projecten. U voegt de haalbaarheidsstudie toe bij de aanvraag.
De 'Handleiding haalbaarheidsstudie SCE' vindt u op rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce.
De tabbladen van dit model haalbaarheidsstudie zijn aan elkaar gekoppeld. U vult eerst het tabblad 'Financiering en projectplan' in, daarna het tabblad 'Energieproductie' en tenslotte het tabblad 'Exploitatieberekening'.
Compatibiliteit Excel voor Windows en Excel voor Apple Mac
Dit model is gemaakt in Excel voor Windows en ook te gebruiken voor Excel voor Apple Mac. Soms kunnen zich echter compatibiliteitsproblemen voordoen bij gebruik van Apple Mac computers. Indien Excel op een Apple Mac computer vraagt de fonts Osaka, STHeiti, STFangsong en STKaiti te downloaden en de (netwerk) ‘koppelingen’ bij te werken, wordt u geadviseerd om dit niet te doen.
Instructie per tabblad
Financiering en projectplan
In het tabblad 'Financiering en projectplan' moet u onderbouwen hoe u alle productie-installaties waarvoor u in deze openstellingsronde subsidie aanvraagt gaat financieren.
Dit wordt aan u gevraagd om te kunnen toetsen of u als aanvrager al uw aanvragen ook daadwerkelijk kunt realiseren.
Energieproductie
In het tabblad 'Energieproductie' wordt u gevraagd voor de betreffende aanvraag een omschrijving van de beoogde productie-installatie te geven met een energieopbrengstberekening.
Exploitatieberekening
In het tabblad 'Exploitatieberekening' zijn een aantal kentallen reeds ingevuld als u de tabbladen 'Financiering en projectplan' en 'Energieproductie' hebt ingevuld.
U vult voor de betreffende aanvraag nog de ontbrekende gegegevens in en het model rekent dan zelf het projectrendement, het rendement op eigen vermogen en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) uit.
Exploitatieberekening en leasing
Als u als aanvrager een leasemaatschappij bent, vermeldt u onder 'opbrengsten' de exploitatieopbrengsten uit het project. Hier moet u niet de leasetermijnen invullen.
Ingeval van lease (bij vaste leasetermijnen) vult als aflossingsvorm onder het kopje 'Financiering' annuïteit in.
Volledigheid haalbaarheidsstudie
Vergeet u niet deze model haalbaarheidsstudie volledig in te vullen en alle verplichte bijlagen mee te sturen die bij deze haalbaarheidsstudie horen. Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Als u de tabbladen 'Financiering en projectplan', 'Energieproductie' en 'Exploitatieberekening' volledig hebt ingevuld,
kunt u in het tabblad 'Overzicht bijlagen' de stukken vinden die u in ieder geval met de haalbaarheidsstudie mee moet sturen bij uw subsidieaanvraag in e-loket.
Disclaimer
Hoewel dit Model haalbaarheidsstudie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

## Financiering_en_projectplan
Model haalbaarheidsstudie SCE 2026
Onderbouwing financiering voor de productie-installatie(s)
Algemene gegevens aanvrager
Naam aanvrager/producent
Is aanvrager de producent?
Is de aanvrager een Energiecoöperatie (met project BV) of een Vereniging van Eigenaren? | [5 empty] | Voeg de statuten van de coöperatie toe.
Niet van toepassing
Wat is het aantal beoogde deelnemers in het project? |  |  |  | 0 |  | Er geldt een minimum aantal deelnemers in het project.
BTW-verrekening
Kan de aanvrager de BTW verrekenen?
Voor hoeveel productie-installaties vraagt de aanvrager subsidie aan? |  |  |  | 1
Heeft u nog niet gerealiseerde installaties uit een eerdere ronde waarvoor u reeds subsidie is verleend?
Omschrijving van de productie-installatie
Financieringsplan voor de productie-installatie voor de SCE 2026
Investeringskosten voor de productie-installatie
Investeringskosten per productie-installatie (€)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale investeringskosten |  |  |  |  | 0
Financiering
Eigen vermogen
Geef hier eventueel aangevraagde investeringssubsidie op:
0
Is deze investeringssubsidie reeds verleend? (ja/nee)
Worden ook rentedragende leningen van deelnemers van de energiecoöporatie ingebracht in dit project of projecten?
Er worden geen rentedragende leningen van deelnemers ingebracht, u kunt regel 53 overslaan
| 0 | Lineair | 0%
Nadere toelichting/omschrijving eigenvermogen
Inbreng van eigen vermogen van deelnemers van de energiecoöperatie (dit is de inbreng van de deelnemende leden die in de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn) (€) |  |  |  |  | 0
N.v.t. |  |  |  |  | 0
Inbreng eigen vermogen van deelnemers in de energiecoöperatie die niet in de postcoderoos wonen (€) |  |  |  |  | 0
Inbreng eigen vermogen opgebouwd in het verleden door de energiecoöperatie zelf (€) |  |  |  |  | 0
Verleende investeringssubsidie (€) |  |  |  |  | 0
Totale inbreng van eigen vermogen (€) |  |  |  |  | 0
Eigen vermogen in te brengen in dit project of projecten (%) |  |  |  |  | #DIV/0!
Vreemd vermogen of lease
Namen beoogde financiers (eventueel leasemaatschappij) en hoogte lening (€) (indien van toepassing)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal van het gespecificeerde vreemd vermogen |  |  |  |  | 0
Ongespecificeerde rest van het vreemd vermogen |  |  |  |  | 0
Vreemd vermogen (%) |  |  |  |  | #DIV/0!
Totaal vreemd vermogen (€) |  |  |  |  | #DIV/0!
Tekstvak voor toelichtingen aanvrager
Note on K12: Voor Energiecoöperaties en grond-VvE's (voor grondgebonden installaties) geldt een minimum aantal deelnemende leden dat moet worden ingeschreven, afhankelijk van de categorie productie-installaties: - voor zon-PV minimaal één lid per 5 kWp; - voor windenergie minimaal één lid per 5 kW; - voor waterkracht minimaal één lid per 1 kW. Voor een VvE waarbij de productie-installatie op of aan een gebouw wordt aangebracht geldt dat minimaal 75% van de leden van de VvE woonachtig of gevestigd moeten zijn binnen de aangevraagde postcoderoos.
Note on K16: Het gaat hier om het aantal productie-installaties waarvoor de aanvrager binnen deze openstellingsronde subsidie aanvraagt.
Note on B21: Hier geeft u een korte omschrijving van de productie-installaties(s) waarvoor u aanvraagt binnen deze openstellingsronde.
Note on B24: Hier geeft u een duidelijk plan voor de financiering van de productie-installatie(s) waarvoor u SCE-subsidie aanvraagt. Het financieringsplan moet aannemelijk maken dat het project gefinancierd kan worden als SCE- subsidie wordt verleend. U kunt hier aangeven hoeveel eigen vermogen u wilt gaan inbrengen en hoeveel u met vreemd vermogen wilt financieren. Hoe en hoeveel leden u wilt gaan werven om dit eigen vermogen op te halen. Mogelijk hebt u hiervoor al een prospectus gemaakt of geadverteerd. Eventueel kunt u deze informatie meesturen met de aanvraag. Ook kunt aangeven of u al contacten hebt gehad met banken voor het verstrekken van het benodigde vreemd vermogen. Heeft u ook lopende aanvragen uit eerdere SCE-subsidierondes? Licht dan tevens toe hoe u het totaal benodigde vermogen voor de aanvragen uit deze en vorige openstellingsronde(s) gaat financieren.
Note on B29: Investeringen: Hieronder vallen alle te verwachten investeringskosten die moeten worden gemaakt ten behoeve van de realisatie van productie-installatie(s) voor duurzame energie. Wanneer u voor één productie-installatie subsidie aanvraagt in deze openstellingsronde, volstaat het noemen van de totale investeringskosten van de installatie. Wanneer u voor meerdere installaties aanvraagt in deze openstellingsronde, geeft u per installatie de investeringskosten op.
Note on M39: Let op: Dit totaal moet gelijk zijn aan de som van alle aanvragen indien u meerdere aanvragen in deze openstellingsronde hebt ingediend
Note on A42: De financiering bestaat uit inbreng eigen vermogen en/of inbreng uit vreemd vermogen. U geeft op hoeveel Euro u uit eigen vermogen financiert. Het resterende bedrag specificeert u onder het kopje vreemd vermogen.
Note on B46: Investeringssubsidies: Hiertoe behoren alle subsidies die worden ontvangen voor de investeringen in alle productie-installaties waarvoor deze aanvrager binnen deze openstellingsronde aanvraagt. Graag hier de naam van de subsidieregeling vermelden.
Note on M46: Graag hier de hoogte van de aangevraagde investeringssubsidie invullen.Hiertoe behoren alle subsidies die worden ontvangen voor de investeringen in alle productie-installaties waarvoor deze aanvrager binnen deze openstellingsronde aanvraagt.
Note on I53: Leningen ingebracht door deelnemers energie coöperatie (eigen vermogen): In dit invulblok vult u het bedrag van de lening en het rentepercentage in. Het model rekent dan zelf de aflossing en rente per jaar uit op het tabblad Exploitatieberekening. Standaard is hier een rentepercentage vooraf ingevuld dat gehanteerd is in het PBL advies voor de SCE-regeling. U kunt dit percentage aanpassen naar de rente die u verwacht te gaan betalen voor uw project.
Note on M58: Deze deelnemers van de energiecoöperatie mogen eigen vermogen in het project inbrengen, maar zijn geen deelnemende leden conform artikel 33 van de SCE regeling
Note on M59: Het gaat hierbij specifiek om het eigen vermogen van uw onderneming dat beschikbaar is voor de investering in het project op het moment dat u de subsidie aanvraag/aanvragen indient.
Note on B69: Onderbouwt u het vreemd vermogen zoveel mogelijk met contracten, offertes of intentieverklaring van de beoogde financier(s).

## Energieproductie
Model haalbaarheidsstudie SCE 2026
Productieberekening
Algemene gegevens
Naam aanvrager | 0
Projectnaam
Hoofdthema productie-installaties
Categorie SCE
U hebt gekozen voor de categorie | Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Verwachte productie
Vermogen van de productie-installatie (kWp) | 0 | 0 | MWp
Productie elektriciteit (kWh/jaar) | 0
Aantal vollasturen (uur/jaar) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Subsidiabele productie (kWh/jaar) | 0
Onderbouwing energieopbrengst
U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 900 vollasturen/jaar. U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bij een gebouwgebonden zon-PV-installatie berekent u het beschikbare dakoppervlak en houdt u rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan en voegt u een "Verklaring geschiktheid dak of gevel" bij uw aanvraag. Het verplichte format is beschikbaar is op www.rvo.nl. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel geschikt is of wordt gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Bij een grondgebonden zon-PV-installatie zijn natuurinclusief eisen van toepassing. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen.
U voldoet aan de voorwaarde van minimaal 0 leden bij coöporatie of grond-vereniging van eigenaren
U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen.
Note on B13: Hier vult u het vermogen van de productie-installatie in uitgedrukt in kW.
Note on B17: Toelichting: Voor de jaarlijkse elektriciteitsproductie wordt uitgegaan van de subsidiabele vollasturen maal aangevraagd vermogen. Op basis van deze productie moet het project haalbaar zijn.

## Exploitatieberekening
Model haalbaarheidsstudie SCE 2026
Exploitatieberekening 15 jaar voor de productie-installatie van deze aanvraag
Algemene gegevens
Naam aanvrager
Projectnaam
Categorie SCE | Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Vermogen productie-installatie (kWh) | 0
Subsidielooptijd (jaar) | 15
Exploitatielooptijd (conform PBL-advies) | 15
Investeringen
Investeringskosten gespecificeerd op hoofdcomponenten (€)
0
0
0
0
0
Totale investeringskosten (€) |  |  |  |  | 0
Financiering
| Eigen vermogen (%) | Eigen vermogen (€) | Vreemd vermogen (%) | Vreemd vermogen (€)
Eigen vermogen en vreemd vermogen | 0% | 0 | 100% | 0
| Bedrag lening (€) | Looptijd lening (jaar) | Aflossingsvorm | Rente lening (%)
Gegevens lening | 0 | 15 |  | 5%
Kalenderjaar of boekjaar |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Opbrengsten |  |  |  | Prijsindexatie marktwaarde (%) | bar: 0
Opbrengsten energieafnemer (€) |  | Jaarproductie (kWh) | Martktwaarde (€/kWh) | bar: 12
Elektriciteit niet-netlevering (eigen gebruik) |  | 0 | 0.132 | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektriciteit netlevering |  | 0 | 0.075 | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal verwachte opbrengst energie (vermeden inkoop en/of terugleververgoeding) (€) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subsidiabele productie (kWh/jaar) | Basisbedrag (€/kWh) | Voorlopig correctie-bedrag incl. GVO (€/kWh) | Prijsindexatie correctiebedrag (%) | bar: 2
Opbrengsten SCE (€)
Elektriciteit netlevering | 0 | 0.149 | 0.07 | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal verwachte opbrengst SCE (€) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale opbrengsten (€) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten
Operationele kosten (exclusief afschrijving, rente en belasting) (€)
| Garantie en onderhoud |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Netbeheer |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personeelskosten en administratiekosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opstalvergoeding (ingeval van activering invullen onder investeringskosten) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monitoringssysteem/telefoon |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onroerende zaakbelasting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verzekeringen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onvoorzien |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Overige kosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale operationele kosten (exclusief afschrijving, rente en, belasting)(€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afschijftermijn (jaar)
Afschrijvingen | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentelasten annuïteitenlening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aflossing annuïteitenlening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentelasten lineaire lening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aflossing lineaire lening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Openstaande leensom lineaire lening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentelasten annuïteitenlening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aflossing annuïteitenlening | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentelasten lineaire lening deelnemers energiecoöperatie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aflossingen lineaire lening deelnemers energiecoöperatie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Openstaande leensom lineaire lening deelnemers energiecoöperatie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentelasten lineaire lening deelnemers energiecoöperatie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aflossingen lineaire lening deelnemers energiecoöperatie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kosten (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Winst voor belasting (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verliezen uit verleden | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belastbaar inkomen (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarief winstbelasting % invullen afhankelijk van of u IB-plichtig of VPB-plichtig bent |  |  |  | 19%
Belasting |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netto winst (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto cashflow na belasting exclusief rentelasten (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projectrentabiliteit |  |  |  | N.v.t.
Netto cashflow voor eigen vermogen verschaffer na belasting en na financieringslasten (€) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement op eigen vermogen |  |  |  | n.v.t., geen eigen vermogen
Debt service coverage ratio (DSCR) per jaar | [5 empty] | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
N.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde leningen |  |  |  | N.v.t.
Tekstvak voor toelichting aanvrager
Note on B15: Investeringskosten: Indien mogelijk beschrijft u de investeringskosten op niveau van hoofdcomponenten.Hieronder vallen alle te verwachten investeringskosten die moeten worden gemaakt ten behoeve van de realisatie productie-installatie voor duurzame energie. Indien u niet beschikt over een specificatie op hoofdcomponenten, kunt u volstaan met het vermelden van het totale investeringsbedrag van de productie-installatie.
Note on N15: In dit blok vult u de investeringsbedragen in van de hoofdcomponenten of, indien u niet beschikt over een specificatie op hoofdcomponenten, het totale investeringsbedrag.
Note on E27: De looptijd van de lening is in deze exploitatieberekening standaard gelijk aan de subsidielooptijd. Indien uw lening een kortere looptijd heeft kunt u de looptijd van de lening naar beneden aanpassen.
Note on L27: Lening extern (vreemd vermogen): In dit invulblok vult u het rentepercentage, de looptijd van de lening en de aflossingsvorm van de lening in. Het model rekent dan zelf de aflossing en rente per jaar uit. U vult hier het rentepercentage in die u verwacht te gaan betalen voor uw project, dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een offerte van een externe financier of van gehanteerde rentes van provinciale fondsen of gemeentefondsen als u daar gebruik van kunt maken. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn kunt u eventueel de rente die vermeld is in het PBL advies SCE van het betreffende jaar overnemen.
Note on E33: Hier vult u in welk deel van de door de productie-installatie opgewekte hernieuwbare elektriciteit u gemiddeld per jaar verwacht zelf te gaan gebruiken op uw locatie.
Note on H33: In dit invulblok vult u de door u verwachte verkoopprijs van één kWh in. Hierbij dient u uit te gaan van het gemiddelde over een jaar. Indien u een deel van de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, kunt u voor dat deel uitgaan van de vermeden inkoop kosten inclusief bijkomende kosten als energiebelasting (EB) en transportkosten. Als u de marktprijs nog niet weet kunt u hiervoor het hieronder vooraf ingevulde voorlopige correctiebedrag overnemen.
Note on L33: In dit invulblok vult u de indexatie in die u verwacht voor de prijsontwikkeling van elektriciteit in Nederland. In het geval dat er sprake is van langlopende energiecontracten met een vaste prijs, kunt u deze op 0% zetten. Anders kunt u de indexatie invullen die u verwacht voor de prijsontwikkeling van elektriciteit in Nederland.
Note on O33: Toelichting: De opbrengsten worden automatisch berekend op basis van jaarproductie * Marktwaarde * Indexatie. Eventueel kunt u de opbrengsten gedurende de exploitatieperiode ook zelf per jaar invullen.
Note on H38: De gepubliceerde voorlopige correctiebedragen in 2025 inclusief waarde GVO (indien van toepassing) zijn hier voor ingevuld. Eventueel kunt u dit aanpassen als u kunt onderbouwen dat de EPEX beursprijs in het jaar van ingebruikname naar verwachting zal afwijken van het vooringevulde bedrag.
Note on L38: Hier vult u de indexatie in die u verwacht voor de prijsontwikkeling van elektriciteit in Nederland.
Note on B46: Er wordt hier een lijst met standaard kostenposten getoond. Deze lijst kunt u aanpassen aan uw specifieke project.
Note on N46: In dit invulblok vult u per jaar de bedragen van de verschillende soorten aan operationele kosten in.
Note on L77: Tarief winstbelasting: Hier vult u het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting in, dan wel (als het niet om een rechtspersoon gaat) het tarief in de hoogste schijf voor de inkomstenbelasting. Als u niet belastingplichtig bent, stelt u het tarief op 0.
Note on L83: Toelichting melding: Projectrentabiliteit is negatief! Bij deze melding is het rendement te diep negatief om door Excel uitgerekend te kunnen worden.
Note on L88: Toelichting melding: Rendement op eigen vermogen is negatief! Bij deze melding is het rendement te diep negatief om door Excel uitgerekend te kunnen worden.
Note on L93: Toelichting De DSCR die hier wordt getoond wordt berekend, indien er sprake is van een externe lening, over de looptijd van de externe lening. De DSCR is daarbij de som van de jaarlijkse bruto cashflows gedeeld door de som van jaarlijkse rente en aflossing van de externe lening en, indien van toepassing, ook van de achtergestelde lening van deelnemers. Indien er geen sprake is van een externe lening, maar wel van een achtergestelde lening van deelnemers wordt de DSCR berekend over de subsidieperiode van 15 jaar. De DSCR is daarbij de som van de jaarlijkse bruto cashflows gedeeld door de som van jaarlijkse rente en aflossing van de achtergestelde lening. Indien er geen sprake is van externe en achtergestelde leningen, is de DSCR-berekening niet van toepassing.

## Overzicht bijlagen
Model haalbaarheidsstudie SCE 2026
Overzicht bijlagen
Projectnaam:
Categorie SCE: Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Verplichte bijlagen haalbaarheidsstudie
Verplichte bijlage behorende bij energiecoörperatie met project BV
Voeg de statuten van de coöperatie toe.
Verplichte bijlage behorende bij energieproductie
Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe. Indien de zonnepanelen op een dak of aan een gevel worden geïnstalleerd, voegt u een ingevulde "Verklaring geschiktheid dak of gevel" toe.
Optionele niet verplichte bijlagen voor sterkere haalbaarheidsstudie
Onderbouwing investeringskosten
Beschikking investeringssubsidie
Onderbouwing financiering

## Hulpblad_categorieën_parameters (hidden)
Thema's hoofdkeuzelijst
1 | Zon-PV kleinverbruikersaansluiting
2 | Zon-PV grootverbruikersaansluiting
3 | Windenergie kleinverbruikersaansluiting
4 | Windenergie grootverbruikersaansluiting
| 1 | Zon-PV kleinverbruikersaansluiting
Vervolgkeuzelijst
Zon-PV kleinverbruikersaansluiting | Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting | Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Zon-PV grootverbruikersaansluiting | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | Zon-PV gebouwgebonden ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | Zon-PV grondgebonden natuurinclusief ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | Zon-PV drijvend op water ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen
Windenergie kleinverbruikersaansluiting | Windenergie kleinverbruikersaansluiting (≤ 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 100 kW
Windenergie grootverbruikersaansluiting | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 8,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, < 6,75 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting | 1 | Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting | 2 | Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
0 | 3
0 | 4
0 | 5
0 | 6
0 | 7
0 | 8
0 | 9
0 | 10
0 | 11
0 | 12
|  | 1 | Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting
Categorieën productie-installaties | Basisbedrag | Basisprijs |  | Voorlopig correctiebedrag 2026 (PBL-variant b, prijs berekend over alle niet negatieve uren) |  |  | Maximum vollasturen | Subsidielooptijd | Tekst energieopbrengsberekening |  | Verplichte energie-opbrengsberekening | Niet-verplichte energie-opbrengstberekening (Niet meer van toepassing) | Tekst vermogen van de productie-installatie in kW of kWp | Tekst vermogen van de productie-installatie in MW of MWp | Maximaal vermogen per deelnemend lid | Tekstblok benodigde deelnemende leden | Rente o.b.v. PBL-advies (voor deze SCE-ronde worden geen default waarden vooringevuld) | Aanvullende teksten dakverklaring of natuurinclusief-eisen | Exploitatieduur PBL | Opbrengst jaar 16-20 (niet in gebruik in deze haalbaarheidsstudie) | [5 empty] | Minimum vermogen | Maximum vermogen | Degradatie factor jaar 16-20
|  | Basisprijs generiek (bij zon-PV grootverbruikersaansluiting netlevering) | Basisprijs Zon-PV niet-netlevering | Correctiebedrag generiek (bij zon-PV netlevering) incl. waarde GVO | Niet-netlevering zon-PV | [13 empty] | 15 of 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Zon-PV kleinverbruikersaansluiting
Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting | 0.149 | 0.035 | 0 | 0.07 | 0.112 |  | 900 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 900 vollasturen/jaar. U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bij een gebouwgebonden zon-PV-installatie berekent u het beschikbare dakoppervlak en houdt u rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan en voegt u een "Verklaring geschiktheid dak of gevel" bij uw aanvraag. Het verplichte format is beschikbaar is op www.rvo.nl. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel geschikt is of wordt gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Bij een grondgebonden zon-PV-installatie zijn natuurinclusief eisen van toepassing. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe. Indien de zonnepanelen op een dak of aan een gevel worden geïnstalleerd, voegt u een ingevulde "Verklaring geschiktheid dak of gevel" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bij een gebouwgebonden zon-PV-installatie berekent u het beschikbare dakoppervlak en houdt u rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan en voegt u een "Verklaring geschiktheid dak of gevel" bij uw aanvraag. Het verplichte format is beschikbaar is op www.rvo.nl. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel geschikt is of wordt gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Bij een grondgebonden zon-PV-installatie zijn natuurinclusief eisen van toepassing. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 100 | n.v.t.
Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp, kleinverbruikersaansluiting | 0.155 | 0.035 | 0 | 0.07 | 0.112 |  | 900 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 900 vollasturen/jaar. Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen en een ingevulde "Verklaring van een constructeur" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 100 | n.v.t.
Zon-PV grootverbruikersaansluiting
Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.14 | 0.047 | 0.107 | 0.075 | 0.132 |  | 730 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 730 vollasturen/jaar. Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bij een gebouwgebonden zon-PV-installatie berekent u het beschikbare dakoppervlak en houdt u rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan en voegt u een "Verklaring geschiktheid dak of gevel" bij uw aanvraag. Het verplichte format is beschikbaar is op www.rvo.nl. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel geschikt is of wordt gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Bij een grondgebonden zon-PV-installatie zijn natuurinclusief eisen van toepassing. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe. Indien de zonnepanelen op een dak of aan een gevel worden geïnstalleerd, voegt u een ingevulde "Verklaring geschiktheid dak of gevel" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bij een gebouwgebonden zon-PV-installatie berekent u het beschikbare dakoppervlak en houdt u rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan en voegt u een "Verklaring geschiktheid dak of gevel" bij uw aanvraag. Het verplichte format is beschikbaar is op www.rvo.nl. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel geschikt is of wordt gemaakt voor het plaatsen van de zonnepanelen. Bij een grondgebonden zon-PV-installatie zijn natuurinclusief eisen van toepassing. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1000 | n.v.t.
Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.147 | 0.047 | 0.107 | 0.075 | 0.132 |  | 730 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 730 vollasturen/jaar. Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen en een ingevulde "Verklaring van een constructeur" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 6000 | n.v.t.
Zon-PV gebouwgebonden ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.111 | 0.047 | 0.086 | 0.075 | 0.111 |  | 730 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 730 vollasturen/jaar. Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Ten slotte bent u verplicht om het ‘Verklaring van een constructeur’ bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). Hierin moet een constructeur een verklaring geven over de belastbaarheid van het dak of de gevel volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het onderzoek laat u uitvoeren en ondertekenen door een constructeur. Reden voor het invoeren van deze eis is dat de realisatie van gebouw gebonden projecten achterblijft op de verwachting. Eén van de meest aangegeven redenen hiervoor is dat na het ontvangen van een beschikking het dak alsnog niet geschikt blijkt en de kosten om het dak geschikt te maken te hoog zijn. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen en een ingevulde "Verklaring van een constructeur" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Ten slotte bent u verplicht om het ‘Verklaring van een constructeur’ bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). Hierin moet een constructeur een verklaring geven over de belastbaarheid van het dak of de gevel volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het onderzoek laat u uitvoeren en ondertekenen door een constructeur. Reden voor het invoeren van deze eis is dat de realisatie van gebouw gebonden projecten achterblijft op de verwachting. Eén van de meest aangegeven redenen hiervoor is dat na het ontvangen van een beschikking het dak alsnog niet geschikt blijkt en de kosten om het dak geschikt te maken te hoog zijn. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 6000 | n.v.t.
Zon-PV gebouwgebonden met dakaanpassing of lichtgewicht panelen ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.116 | 0.047 | 0.086 | 0.075 | 0.111 |  | 730 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 730 vollasturen/jaar. Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen en een ingevulde "Verklaring van een constructeur" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | Omdat u subsidie aanvraagt voor een categorie gebouwgebonden zon-PV-installatie waarbij het dak van een bestaand gebouw constructief moet worden aangepast of een draagconstructie moet worden toegepast die het dak ontlast en waarbij deze constructieve dakaanpassing of draagconstructie noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie, danwel bij het gebruik van het dak van een bestaand gebouw gebruik zal worden gemaakt van een productie-installatie met een maximaal gewicht van 10 kilogram per vierkante meter met zonnepanelen bedekt dakoppervlak wordt u gevraagd toe te lichten welke aanpassing u gaat doen aan het dak om de plaatsing van de zon-PV-installatie mogelijk te maken tegen welke kosten. Of als u lichtgewicht zonnepanelen gaat plaatsen een onderbouwing van de kosten van de lichtgewichtpanelen. Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat ook bij deze extra investeringskosten het project economisch haalbaar is. Daarbij bent u verplicht een 'Verklaring van een constructeur' bij uw aanvraag te voegen (het model vindt u op de website van RVO). In de verklaring vult de constructeur in wat er aan de constructie moet worden aangepast om deze geschikt te maken. Ten slotte wordt u gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. Bereken het beschikbare dakoppervlak en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 6000 | n.v.t.
Zon-PV grondgebonden natuurinclusief ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.106 | 0.047 | 0.086 | 0.075 | 0.111 |  | 740 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 740 vollasturen/jaar. Wel wordt u gevraagd om een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe te voegen waaruit blijkt dat voldoende oppervlak beschikbaar is. Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen en een ingevulde "Verklaring van een constructeur" toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | Om te voldoen aan de natuurinclusief eisen dient de open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen, van bovenaf gezien, minimaal 25% te bedragen. Daarnaast kunt u alleen voor de categorie natuurinclusief aanvragen als de vergunning die op grond van de Omgevingswet noodzakelijk is voor de realisatie van de productie-installatie de volgende voorwaarde bevat dat: a. er van bovenaf gezien minimaal 25% open ruimte tussen de tafels met zonnepanelen aanwezig is; b. er een inrichtingsplan en beheerplan is dat ten doel heeft om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; c. de subsidie-ontvanger de effecten van de productie-installatie op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit monitort en, indien nodig, aanvullende maatregelen neemt om verslechtering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en ecologische kwaliteit gedurende de subsidieperiode te voorkomen; en d. de subsidie-ontvanger een nulmeting uitvoert om de huidige waarde van de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit vast te stellen. | 20 | 0.093243 | 0.095108 | 0.096973 | 0.09977 | 0.10164 | Marktprijs PBL gecorrigeerd voor degradatiefactor in vollasturen zonnepanelen (690/740) | 1000 | 6000 | 0.93243
Zon-PV drijvend op water ≥ 1 MWp en ≤ 6 MWp, grootverbruikersaansluiting en max. 50% terugleververmogen | 0.114 | 0.047 | 0.086 | 0.075 | 0.111 |  | 740 | 15 | U vraagt subsidie aan in een categorie zon-PV. U hoeft geen energie-opbrengstberekening toe te voegen. Bij zon-PV wordt de energieopbrengst (kWh/jaar) berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp) te vermenigvuldigen met 740 vollasturen/jaar. Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kWp) | MWp | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie zon-PV. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kWp in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kWp moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  | U wordt gevraagd om een gedetailleerde tekening op schaal waarop de aangevraagde zon-PV-installatie nauwkeurig op de beoogde locatie is ingetekend, toe te voegen. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Uit de intekening moet ook de oriëntatie van de installatie blijken. | 20 | 0.093243 | 0.095108 | 0.096973 | 0.09977 | 0.10164 | Marktprijs PBL gecorrigeerd voor degradatiefactor in vollasturen zonnepanelen (690/740) | 1000 | 6000 | 0.93243
[9 empty] | Houdt u er verder rekening mee dat installaties met een grootverbruikersaansluiting een additioneel gecontracteerd terugleververmogen mogen hebben van maximaal 50% van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen. |  | Voeg een plattegrond met intekening van de zonnepanelen toe.
Windenergie kleinverbruikersaansluiting
Windenergie kleinverbruikersaansluiting (≤ 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0.157 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 100 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting | [8 empty] | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie groter dan 100 kW. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’.
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 8,0 m/s | 0.146 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 1000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0.157 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 1000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0.157 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 1000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0.157 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 1000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, < 6,75 m/s | 0.157 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | U vraagt subsidie aan voor een productie-installatie van ten hoogste 100 kW in de categorie windenergie. Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) kunt u een berekening toevoegen van de jaarlijks verwachte energieproductie op uw locatie aan de hand van de globale lokale windgegevens en de productgegevens van uw beoogde windturbine(s). |  |  | Voeg eventueel een windenergie-opbrengstberekening toe. | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 15 | 1000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 m/s | 0.069 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’. |  | Voeg een windenergie-opbrengstberekening toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 1000 | 6000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0.076 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’. |  | Voeg een windenergie-opbrengstberekening toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 1000 | 6000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0.082 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’. |  | Voeg een windenergie-opbrengstberekening toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 1000 | 6000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0.088 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’. |  | Voeg een windenergie-opbrengstberekening toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 1000 | 6000 | 1
Windenergie grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A), > 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0.094 | 0.038 |  | 0.082 |  |  | 8760 | 15 | Ter onderbouwing van de jaarlijks te verwachten energieproductie (netto P50-waarde) moet u een windenergie-opbrengstberekening meesturen. Aan dit onderzoek worden nadere eisen gesteld. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding haalbaarheidstudie SCE’. |  | Voeg een windenergie-opbrengstberekening toe. |  | Vermogen van de productie-installatie (kW) | MW | 5 | U vraagt subsidie aan in de categorie windenergie. Hiervoor geldt als voorwaarde minimaal één deelnemend lid per 5 kW in een coöperatie of grond-vereniging van eigenaren. Bij een vermogen van 0 kW moeten er minimaal 0 leden worden ingeschreven. Binnen één jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening moet RVO de lijst van deelnemende leden met de naam en het adres van elk deelnemend lid hebben ontvangen. |  |  | 20 | 0.069 | 0.07 | 0.071 | 0.073 | 0.074 |  | 1000 | 6000 | 1

## Hulpblad_overig (hidden)
Vragen tabblad Financiering_en_projectplan
Vraag producent
Antwoord bent u producent (1 = ja, 2 = nee) | 1
Vraag energiecoöpeartie of VvE
Energiecoöperatie
Energiecoöperatie met project BV
Vereniging van eigenaren (VvE)
Antwoord (1 = energiecoöperatie, 2= energiecoorperatie met project BV, 3 = VvE) | 1
Vervolgvraag VvE
n.v.t.
n.v.t. | 1
Vraag BTW-verrekening
Antwoord btw-verrekening (1 =ja, 2 = nee) | 1
Vraag investeringssubsidie
Antwoord investeringssubsidie (1 = ja, 2 = nee) | 2
Vraag participaties
Antwoord participaties (1= ja, 2 = nee) | 1
Vraag rentedragende lening deelnemers energiecoöperatie
Ja, deze lening mag van de bank worden afgelost in jaar 1-15
Ja, deze lening is in jaar 1-15 aflossingsvrij en wordt afgelost in jaar 16-20
Ja, deze lening is in jaar 1-20 aflossingsvrij en wordt pas afgelost ná jaar 20
Nee, er wordt geen rentedragende lening van leden ingebracht
4
Vraag subsidieverlening eerdere SCE-ronde
Antwoord (1 = Ja, 2 = Nee) | 2
Vragen tabblad Exploitatieberekening
Vraag aflossingsvorm lening vreemd vermogen
Annuïteit
Lineair
1
Vragen met ja/nee opties
Ja
Nee
Niet van toepassing
Gewogen gemiddelde DSCR berekening afhankelijk van looptijd lening
Looptijd lening | Waarde DSCR | Sommatie van kolommen op exploitatieblad van O t/m XX
1 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | o
2 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | p
3 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | q
4 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | r
5 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | s
6 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | t
7 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | u
8 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | v
9 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | w
10 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | x
11 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | y
12 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | z
13 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | aa
14 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ab
15 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ac
16 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ad
17 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ae
18 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | af
19 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ag
20 | n.v.t., geen vreemd vermogen en geen achtergestelde lening | ah
Tabblad Energieproductie
Berekening minimaal aantal deelnemende leden | Afgerond naar boven
0 | 0